주간 전력수요 실적 및 전망

′18.9.7(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	8/31(금)	9/1(토)	9/2(일)	9/3(월)	9/4(화)	9/5(수)	9/6(목)	9/7(금)
실 적	7,742	6,512	6,257	7,847	7,639	7,542	7,671	7,330
예 측	8,350	6,730	6,380	7,800	7,950	8,050	8,000	7,850
오 차	-608	-218	-123	47	-311	-508	-329	-520

예측	9/8(토)	9/9(일)	9/10(월)	9/11(화)	9/12(수)	9/13(목)	9/14(금)
(9월2주)	6,200	5,940	7,250	7,250	7,300	7,400	7,450

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/8(토)		9/9(일)		9/10(월)		9/11(화)		9/12(수)		9/13(목)		9/14(금)		9/15(토)		9/16(일)
예측 최대부하	6,200		5,940		7,250		7,250		7,300		7,400		7,450		6,350		6,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	28	16	27	17	28	18	28	18	28	18	29	19	29	20	29	19	28	19
인천	27	18	27	17	27	18	27	18	27	18	28	19	28	20	28	20	27	20
수원	28	16	28	16	28	17	28	17	28	17	29	18	29	19	29	19	28	19
원주	26	14	26	15	26	17	26	17	27	18	28	18	28	18	28	17	28	18
대전	26	16	27	16	28	18	28	19	28	19	29	20	29	19	29	19	28	19
대구	27	17	26	17	26	17	26	17	26	19	27	20	26	20	26	19	26	20
광주	27	16	28	17	27	18	27	18	27	18	28	19	29	20	29	21	28	21
부산	26	20	26	20	26	20	26	20	28	21	28	22	28	22	28	22	28	22
전국가중	27.2	17.0	26.8	17.5	27.2	18.3	27.2	18.3	27.7	18.8	28.5	19.7	28.4	20.3	28.4	19.8	27.8	19.9
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준