주간 전력수요 실적 및 전망

′18.9.14(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	9/7(금)	9/8(토)	9/9(일)	9/10(월)	9/11(화)	9/12(수)	9/13(목)	9/14(금)
실 적	7,330	6,154	5,975	7,230	7,141	7,310	7,373	7,370 (잠정)
예 측	7,850	6,200	5,940	7,250	7,250	7,300	7,400	7,450
오 차	-520	-46	35	-20	-109	10	-27	-80

예측	9/8(토)	9/9(일)	9/10(월)	9/11(화)	9/12(수)	9/13(목)	9/14(금)	9/15(토)
(9월2주)	6,200	5,940	7,250	7,250	7,300	7,400	7,450	6,350

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/15(토)		9/16(일)		9/17(월)		9/18(화)		9/19(수)		9/20(목)		9/21(금)		9/22(토)		9/23(일)
예측 최대부하	6,350		6,100		7,260		7,300		7,150		7,000		6,730		5,650		4,940
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	28	21	26	21	27	18	27	18	26	18	25	18	25	17	25	16	25	16
인천	26	21	25	21	26	19	26	18	26	19	25	18	24	18	24	17	24	17
수원	28	20	26	20	28	18	28	16	27	17	26	17	26	17	26	16	26	16
원주	27	19	24	20	27	17	27	16	25	16	24	16	25	15	25	14	25	14
대전	28	20	26	21	27	19	27	18	26	17	26	17	26	17	26	16	26	15
대구	27	20	27	21	27	19	27	18	26	17	26	17	26	16	26	16	25	14
광주	28	22	28	21	28	19	28	17	28	17	27	18	27	18	26	17	26	16
부산	26	21	27	22	27	21	27	21	26	20	25	20	27	20	26	19	26	19
전국가중	27.3	20.8	26.3	21.1	27.1	18.9	27.1	18.4	26.1	18.2	25.3	18.2	25.7	17.6	25.4	16.7	25.3	16.4
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준