주간 전력수요 실적 및 전망

′18.9.21(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	9/14(금)	9/15(토)	9/16(일)	9/17(월)	9/18(화)	9/19(수)	9/20(목)	9/21(금)
실 적	7,362	6,490	6,179	7,331	7,336	7,309	7,182	6,979 (잠정)
예 측	7,450	6,350	6,100	7,260	7,300	7,150	7,000	6,730
오 차	-88	140	79	71	36	159	182	249

예측	9/15(토)	9/16(일)	9/17(월)	9/18(화)	9/19(수)	9/20(목)	9/21(금)	9/22(토)
(9월2주)	6,350	6,100	7,260	7,300	7,150	7,000	6,730	5,650

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/22(토)		9/23(일)		9/24(월)		9/25(화)		9/26(수)		9/27(목)		9/28(금)		9/29(토)		9/30(일)
예측 최대부하	5,730		5,120		4,780		5,140		5,650		6,830		7,000		6,150		5,900
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	25	18	24	16	22	14	24	13	24	14	24	14	24	15	24	15	23	15
인천	24	19	23	17	22	14	23	14	23	15	23	15	23	16	23	16	22	16
수원	25	18	24	15	23	13	24	13	25	14	24	14	25	15	25	15	24	15
원주	24	17	23	13	23	13	23	11	24	12	25	13	25	13	25	14	24	13
대전	26	17	24	15	23	14	23	11	24	12	24	13	23	13	23	13	23	14
대구	27	18	26	14	24	13	24	13	24	14	24	14	24	15	25	16	25	16
광주	27	18	25	17	25	15	25	13	25	14	25	14	25	14	25	15	24	16
부산	27	19	26	19	25	17	24	17	24	17	24	18	25	19	25	19	25	18
전국가중	25.7	18.2	24.6	16.4	23.2	14.6	23.9	13.7	24.1	14.5	24.0	14.8	24.2	15.7	24.3	15.9	23.7	15.7
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준