주간 전력수요 실적 및 전망

′18.9.28(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	9/21(금)	9/22(토)	9/23(일)	9/24(월)	9/25(화)	9/26(수)	9/27(목)	9/28(금)
실 적	6,982	5,703	5,160	4,798	5,141	5,599	6,540	6,800 (잠정)
예 측	6,730	5,730	5,120	4,780	5,140	5,650	6,830	7,000
오 차	252	-27	40	18	1	-51	-290	-200

예측	9/22(토)	9/23(일)	9/24(월)	9/25(화)	9/26(수)	9/27(목)	9/28(금)	9/29(토)
(9월2주)	5,730	5,120	4,780	5,140	5,650	6,830	7,000	6,150

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/29(토)		9/30(일)		10/1(월)		10/2(화)		10/3(수)		10/4(목)		10/5(금)		10/6(토)		10/7(일)
예측 최대부하	5,950		5,830		6,870		6,900		6,150		6,900		6,850		5,850		5,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	26	16	23	17	20	13	22	12	23	13	24	13	24	14	24	14	23	14
인천	25	16	22	17	20	14	21	14	22	14	22	14	23	15	23	15	22	15
수원	26	15	23	16	20	13	22	12	24	13	24	13	25	14	25	14	24	14
원주	25	12	22	14	21	11	21	11	22	10	22	11	23	11	23	12	24	12
대전	25	14	23	15	21	13	22	12	22	11	23	12	22	11	21	10	20	11
대구	23	15	25	17	22	13	23	12	24	12	24	12	24	14	24	14	24	13
광주	26	15	25	17	22	14	23	13	24	11	24	12	25	13	25	13	24	14
부산	23	19	26	19	23	15	23	14	24	16	24	17	24	17	24	17	24	17
전국가중	24.9	16.2	23.9	17.2	21.0	13.5	22.3	12.6	23.3	13.3	23.8	13.7	23.9	14.4	23.8	14.3	23.2	14.4
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준