주간 전력수요 실적 및 전망

′18.10.05(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	9/28(금)	9/29(토)	9/30(일)	10/1(월)	10/2(화)	10/3(수)	10/4(목)	10/5(금)
실 적	6,659	5,963	5,731	6,679	6,629	6,320	6,821	6,900 (잠정)
예 측	7,000	5,950	5,830	6,870	6,900	6,150	6,900	6,850
오 차	-341	13	-99	-191	-271	170	-79	50

예측	9/29(토)	9/30(일)	10/1(월)	10/2(화)	10/3(수)	10/4(목)	10/5(금)	10/6(토)
(9월2주)	5,950	5,830	6,870	6,900	6,150	6,900	6,850	5,850

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/6(토)		10/7(일)		10/8(월)		10/9(화)		10/10(수)		10/11(목)		10/12(금)		10/13(토)		10/14(일)
예측 최대부하	6,080		5,700		6,660		6,250		6,750		6,800		6,750		5,900		5,750
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	21	17	21	14	20	12	19	11	17	10	18	9	20	9	21	10	21	11
인천	21	19	20	15	20	13	19	12	16	11	17	10	19	10	20	11	20	12
수원	22	18	21	14	21	11	20	11	17	10	18	9	20	9	21	10	21	10
원주	20	18	20	13	20	9	19	9	18	9	18	7	19	7	20	8	21	9
대전	21	19	22	14	21	11	20	10	20	9	21	8	21	9	21	9	21	8
대구	24	21	24	15	22	14	21	10	20	10	20	10	21	10	21	11	21	10
광주	23	21	23	16	21	12	22	11	21	12	21	10	21	11	22	10	22	10
부산	24	22	26	19	23	15	22	15	22	15	22	14	23	15	23	14	23	14
전국가중	22.1	19.0	22.5	15.3	21.0	12.7	20.1	11.7	18.8	11.2	19.4	10.2	20.8	10.5	21.4	10.9	21.4	11.3
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준