주간 전력수요 실적 및 전망

′18.10.12(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	10/5(금)	10/6(토)	10/7(일)	10/8(월)	10/9(화)	10/10(수)	10/11(목)	10/12(금)
실 적	6,858	6,038	5,695	6,645	6,334	6,721	6,793	6,720 (잠정)
예 측	6,850	6,080	5,700	6,660	6,250	6,750	6,800	6,750
오 차	8	-42	-5	-15	84	-29	-7	-30

예측	10/6(토)	10/7(일)	10/8(월)	10/9(화)	10/10(수)	10/11(목)	10/12(금)	10/13(토)
(9월2주)	6,080	5,700	6,660	6,250	6,750	6,800	6,750	5,900

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/13(토)		10/14(일)		10/15(월)		10/16(화)		10/17(수)		10/18(목)		10/19(금)		10/20(토)		10/21(일)
예측 최대부하	5,870		5,670		6,790		6,800		6,750		6,750		6,700		5,900		5,750
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	19	6	19	7	20	10	20	10	20	9	18	9	19	9	19	9	19	9
인천	18	8	18	9	19	11	19	11	19	10	18	10	18	10	18	10	18	10
수원	19	4	20	5	21	8	20	8	20	7	18	7	19	7	19	7	19	7
원주	18	3	18	4	20	7	19	8	19	8	18	7	18	6	18	6	18	6
대전	19	6	19	7	21	9	21	8	20	8	20	8	21	7	21	8	21	8
대구	20	5	21	6	21	9	20	10	20	10	20	8	20	8	20	8	20	7
광주	20	7	20	9	22	9	21	9	21	9	21	10	20	8	20	9	21	9
부산	21	12	22	13	22	13	21	13	21	13	20	12	20	12	21	12	22	12
전국가중	19.5	7.2	19.8	8.3	20.7	10.3	20.3	10.4	20.2	9.8	18.9	9.5	19.4	9.3	19.6	9.4	19.9	9.3
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준