주간 전력수요 실적 및 전망

′18.10.19(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	10/12(금)	10/13(토)	10/14(일)	10/15(월)	10/16(화)	10/17(수)	10/18(목)	10/19(금)
실 적	6,691	5,817	5,720	6,792	6,814	6,746	6,827	6,720 (잠정)
예 측	6,750	5,870	5,670	6,790	6,800	6,750	6,750	6,700
오 차	-59	-53	50	2	14	-4	77	20

예측	10/13(토)	10/14(일)	10/15(월)	10/16(화)	10/17(수)	10/18(목)	10/19(금)	10/20(토)
(10월2주)	5,870	5,670	6,790	6,800	6,750	6,750	6,700	5,900

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/20(토)		10/21(일)		10/22(월)		10/23(화)		10/24(수)		10/25(목)		10/26(금)		10/27(토)		10/28(일)
예측 최대부하	5,850		5,700		6,830		6,950		6,770		6,850		6,750		5,900		5,750
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	20	7	20	8	20	9	17	10	18	9	18	9	17	10	16	8	15	7
인천	18	9	18	10	18	11	17	12	18	11	18	10	17	10	15	9	15	8
수원	20	5	20	6	19	8	18	10	19	8	19	7	18	8	16	7	15	6
원주	19	4	19	5	19	6	17	9	17	7	16	6	16	6	15	6	15	4
대전	20	6	20	6	20	8	19	9	19	9	19	8	18	8	17	6	15	5
대구	21	6	21	6	20	9	20	10	19	10	19	8	18	9	18	9	18	8
광주	21	7	21	8	21	9	21	14	21	11	21	9	20	10	19	11	18	9
부산	21	11	22	12	22	13	21	14	21	13	21	12	19	12	19	12	19	11
전국가중	20.2	7.7	20.4	8.5	20.3	9.8	18.6	11.2	19.0	10.1	19.0	9.4	17.8	10.0	17.0	9.0	16.3	7.9
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준