주간 전력수요 실적 및 전망

′18.10.26(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	10/19(금)	10/20(토)	10/21(일)	10/22(월)	10/23(화)	10/24(수)	10/25(목)	10/26(금)
실 적	6,670	5,846	5,727	6,794	6,851	6,749	6,809	6,836 (잠정)
예 측	6,700	5,850	5,700	6,830	6,950	6,770	6,850	6,750
오 차	-30	-4	27	-36	-99	-21	-41	86

예측	10/27(토)	10/28(일)	10/29(월)	10/30(화)	10/31(수)	11/01(목)	11/02(금)	11/03(토)
(10월2주)	5,910	5,760	6,850	6,900	6,950	7,000	6,900	6,000

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/27(토)		10/28(일)		10/29(월)		10/30(화)		10/31(수)		11/01(목)		11/02(금)		11/03(토)		11/04(일)
예측 최대부하	5,910		5,760		6,850		6,900		6,950		7,000		6,900		6,000		5,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	13	7	14	5	12	7	11	3	13	3	14	4	15	6	17	6	17	8
인천	13	9	15	8	11	8	11	4	12	5	14	6	14	7	16	8	17	10
수원	14	7	16	5	12	7	12	3	14	2	15	3	16	5	18	5	18	6
원주	13	7	14	4	12	5	12	1	12	2	14	3	14	3	15	4	16	4
대전	14	8	17	6	13	7	12	4	14	3	15	4	17	5	18	5	18	7
대구	15	8	18	6	16	8	14	6	15	5	16	5	17	4	18	5	18	7
광주	16	9	18	8	15	8	15	6	15	5	17	6	17	6	17	6	17	7
부산	18	11	18	9	18	12	16	8	17	7	18	7	18	9	19	9	20	10
전국가중	14.6	8.3	15.8	6.4	13.9	8.2	12.7	4.6	14.2	4.2	15.3	4.9	16.0	6.3	17.5	6.5	17.8	8.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준