주간 전력수요 실적 및 전망

′18.11.2(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	10/26(금)	10/27(토)	10/28(일)	10/29(월)	10/30(화)	10/31(수)	11/1(목)	11/2(금)
실 적	6,836	5,906	5,736	6,963	7,033	6,921	6,958	6,860 (예상)
예 측	6,750	5,910	5,760	6,850	6,900	6,950	7,000	6,900
오 차	86	-4	-24	113	133	-29	-42	-40

예측	10/27(토)	10/28(일)	10/29(월)	10/30(화)	10/31(수)	11/01(목)	11/02(금)	11/03(토)
(10월2주)	5,910	5,760	6,850	6,900	6,950	7,000	6,900	6,000

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/03(토)		11/04(일)		11/05(월)		11/06(화)		11/07(수)		11/08(목)		11/09(금)		11/10(토)		11/11(일)
예측 최대부하	6,030		5,800		6,930		6,950		6,900		6,950		6,920		6,050		5,850
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	18	6	18	7	18	8	17	9	15	9	15	7	14	7	15	7	15	6
인천	16	8	16	9	17	9	15	10	15	9	14	8	14	8	15	8	15	8
수원	18	4	19	5	18	6	17	7	16	7	15	6	15	7	16	7	15	6
원주	16	3	17	3	17	6	16	7	16	7	15	7	14	5	13	4	14	5
대전	18	4	18	5	18	5	18	8	16	7	16	7	15	6	15	5	15	5
대구	19	3	20	4	19	6	18	8	17	9	16	9	16	9	17	8	17	8
광주	19	6	20	7	19	7	18	9	18	9	17	9	18	8	18	8	18	8
부산	20	10	21	11	20	11	19	12	19	13	19	12	18	11	17	10	17	10
전국가중	18.4	6.4	18.9	7.4	18.5	8.1	17.5	9.4	16.4	9.6	16.1	8.4	15.4	8.0	15.8	7.6	15.8	7.2
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준