주간 전력수요 실적 및 전망

′18.11.9(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	11/2(금)	11/3(토)	11/4(일)	11/5(월)	11/6(화)	11/7(수)	11/8(목)	11/9(금)
실 적	6,827	5,994	5,803	6,811	6,903	7,034	7,111	6,963 (예상)
예 측	6,900	6,030	5,800	6,930	6,950	6,900	6,950	6,920
오 차	-73	-36	3	-119	-47	134	161	43

예측	11/03(토)	11/04(일)	11/05(월)	11/06(화)	11/07(수)	11/08(목)	11/09(금)	11/10(토)
(10월2주)	6,030	5,800	6,930	6,950	6,900	6,950	6,920	6,050

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/10(토)		11/11(일)		11/12(월)		11/13(화)		11/14(수)		11/15(목)		11/16(금)		11/17(토)		11/18(일)
예측 최대부하	6,060		5,920		7,070		7,100		7,050		7,150		7,050		6,150		5,950
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	16	8	12	6	14	4	14	4	15	4	14	4	14	4	12	4	10	3
인천	15	10	12	7	13	6	13	5	13	6	13	6	13	5	11	5	10	4
수원	18	7	12	5	15	3	15	3	15	4	14	4	14	3	12	3	11	2
원주	15	7	11	3	14	3	13	3	14	2	13	2	13	2	12	3	10	3
대전	18	7	13	5	15	3	14	3	15	2	15	3	15	4	13	3	11	3
대구	19	5	16	5	16	5	15	3	15	3	15	3	14	4	13	5	13	6
광주	18	7	15	7	16	6	15	5	15	4	15	5	16	5	15	6	14	6
부산	20	10	18	10	18	9	17	8	17	8	17	8	17	8	16	8	16	10
전국가중	17.4	8.1	13.9	6.7	15.2	5.3	14.8	4.8	15.3	4.7	14.8	4.8	14.8	4.9	13.2	5.0	11.9	5.0
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준