주간 전력수요 실적 및 전망

′18.11.16(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	11/9(금)	11/10(토)	11/11(일)	11/12(월)	11/13(화)	11/14(수)	11/15(목)	11/16(금)
실 적	6,963	5,958	5,824	6,806	6,928	6,940	6,908	7,130 (예상)
예 측	6,920	6,060	5,920	7,070	7,100	7,050	7,150	7,050
오 차	43	-102	-96	-264	-172	-110	-242	80

예측	11/10(토)	11/11(일)	11/12(월)	11/13(화)	11/14(수)	11/15(목)	11/16(금)	11/17(토)
(10월2주)	6,060	5,920	7,070	7,100	7,050	7,150	7,050	6,150

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/17(토)		11/18(일)		11/19(월)		11/20(화)		11/21(수)		11/22(목)		11/23(금)		11/24(토)		11/25(일)
예측 최대부하	6,110		5,940		7,130		7,300		7,300		7,350		7,300		6,200		6,050
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	11	1	11	2	12	2	10	0	9	1	8	0	9	1	9	2	9	0
인천	9	2	11	3	11	4	9	1	8	2	8	1	9	3	9	4	8	2
수원	12	-1	12	0	12	2	10	0	10	1	9	0	10	1	10	2	10	0
원주	11	1	11	2	11	2	10	-1	9	0	7	-2	8	-1	9	0	9	-1
대전	12	1	11	1	13	3	11	0	10	0	9	-1	10	-1	11	0	11	0
대구	15	4	14	4	14	5	12	1	11	2	11	0	12	1	12	1	12	1
광주	14	5	12	3	13	6	12	2	12	3	11	2	12	3	12	3	12	2
부산	18	9	16	9	16	8	15	7	14	6	13	5	14	5	14	6	14	7
전국가중	13.1	3.2	12.5	3.7	13.1	4.0	11.4	1.8	10.5	2.3	9.6	1.2	10.6	1.9	10.7	2.8	10.7	1.8
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준