주간 전력수요 실적 및 전망

′19.10.25(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	10/18(금)	10/19(토)	10/20(일)	10/21(월)	10/22(화)	10/23(수)	10/24(목)	10/25(금)
실 적	6,632	5,757	5,658	6,714	6,763	6,726	6,708	6,720 (예상)
예 측	6,750	5,700	5,620	6,680	6,700	6,700	6,700	6,650
오 차	-118	57	38	34	63	26	8	70

10/26(토)	10/27(일)	10/28(월)	10/29(화)	10/30(수)	10/31(목)	11/01(금)	11/2(토)	11/3(일)
5,880	5,760	6,850	6,800	6,800	6,800	6,800	5,850	5,750

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/26(토)		10/27(일)		10/28(월)		10/29(화)		10/30(수)		10/31(목)		11/01(금)		11/2(토)		11/3(일)
예측 최대부하	5,880		5,760		6,850		6,800		6,800		6,800		6,800		5,850		5,750
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	15	6	17	6	17	9	16	10	18	7	20	10	19	10	19	10	18	9
인천	14	7	17	8	17	11	16	12	17	9	19	13	19	12	18	10	18	11
수원	15	7	17	5	18	8	16	9	18	6	20	9	20	8	19	9	20	8
원주	13	6	16	3	17	6	15	10	17	5	18	8	18	7	17	7	17	6
대전	16	10	17	5	18	7	18	11	18	7	20	7	20	8	19	9	20	8
대구	18	12	18	6	19	7	19	8	18	8	19	8	19	8	18	8	18	8
광주	16	11	18	7	19	8	18	11	20	9	20	10	20	10	19	10	19	9
부산	20	14	19	10	20	10	21	15	20	11	22	12	21	13	21	13	21	13
전국가중	16.4	8.9	17.6	6.9	18.1	8.8	17.6	11.1	18.5	8.1	20.2	10.1	19.6	10.3	19.2	10.3	18.9	9.7
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준