주간 전력수요 실적 및 전망

′19.11.1(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	10/25(금)	10/26(토)	10/27(일)	10/28(월)	10/29(화)	10/30(수)	10/31(목)	11/01(금)
실 적	6,619	5,707	5,603	6,667	6,731	6,655	6,691	6,700 (예상)
예 측	6,650	5,880	5,760	6,850	6,800	6,800	6,800	6,800
오 차	-31	-173	-157	-183	-69	-145	-109	-100

11/2(토)	11/3(일)	11/4(월)	11/5(화)	11/6(수)	11/7(목)	11/8(금)	11/9(토)	11/10(일)
5,740	5,630	6,700	6,800	6,750	6,800	6,800	5,850	5,750

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/2(토)		11/3(일)		11/4(월)		11/5(화)		11/6(수)		11/7(목)		11/8(금)		11/9(토)		11/10(일)
예측 최대부하	5,740		5,630		6,700		6,700		6,750		6,750		6,800		5,850		5,750
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	19	9	19	10	18	9	18	9	18	8	15	9	14	5	14	6	15	6
인천	18	11	19	11	18	11	17	10	17	9	14	10	13	6	14	7	15	9
수원	19	7	19	8	18	8	18	7	18	7	15	8	14	5	14	5	15	5
원주	18	8	18	8	17	7	17	6	17	6	15	7	13	2	13	2	13	3
대전	19	8	19	10	19	10	18	8	19	7	17	8	15	5	15	5	16	5
대구	21	10	21	11	18	9	19	8	19	8	18	9	17	8	17	8	17	8
광주	21	10	21	12	20	10	19	10	20	9	17	9	17	7	16	8	17	7
부산	22	15	22	14	19	13	20	11	20	11	19	13	18	10	17	9	19	10
전국가중	19.9	10.4	19.9	11	18.4	10	18.5	9.2	18.6	8.6	16.3	9.8	15.3	6.4	15.1	6.8	16.2	7.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준