주간 전력수요 실적 및 전망

′19.11.08(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	11/1(금)	11/2(토)	11/3(일)	11/4(월)	11/5(화)	11/6(수)	11/7(목)	11/8(금)
실 적	6,512	5,697	5,604	6,640	6,647	6,763	6,740	6,730 (예상)
예 측	6,800	5,740	5,630	6,700	6,800	6,750	6,800	6,800
오 차	-288	-43	-26	-60	-153	13	-60	-70

11/2(토)	11/3(일)	11/4(월)	11/5(화)	11/6(수)	11/7(목)	11/8(금)	11/9(토)	11/10(일)
5,770	5,700	6,800	6,800	6,850	6,950	7,000	5,950	5,800

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/9(토)		11/10(일)		11/11(월)		11/12(화)		11/13(수)		11/14(목)		11/15(금)		11/16(토)		11/17(일)
예측 최대부하	5,770		5,700		6,800		6,800		6,850		6,950		7,000		5,950		5,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	16	5	15	6	15	8	15	5	14	6	5	-1	7	-3	8	0	10	2
인천	15	6	14	8	15	10	14	7	14	9	5	1	7	0	9	2	10	4
수원	16	3	14	4	16	8	15	5	14	5	5	-1	8	-3	9	-1	11	1
원주	15	0	14	3	14	7	14	4	12	3	7	-1	6	-4	10	0	13	3
대전	17	3	16	4	17	9	16	5	14	4	7	2	9	-1	13	2	14	5
대구	18	4	17	5	17	8	17	5	17	5	10	4	9	1	12	0	13	2
광주	18	5	17	6	17	11	17	8	17	7	10	4	12	3	14	5	15	5
부산	20	8	19	10	19	12	19	10	19	11	12	8	12	3	16	6	17	9
전국가중	17.2	5.3	16.1	6.6	16.3	9.2	16.2	6.4	15.5	7	7.5	2	8.7	-0.7	11	1.8	12.5	4
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준