주간 전력수요 실적 및 전망

′19.11.22(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	11/15(금)	11/16(토)	11/17(일)	11/18(월)	11/19(화)	11/20(수)	11/21(목)	11/22(금)
실 적	7,103	6,042	5,865	7,214	7,455	7,420	7,409	7,160 (예상)
예 측	7,000	6,000	5,820	7,150	7,400	7,450	7,400	7,200
오 차	103	42	45	64	55	-30	9	-40

11/23(토)	11/24(일)	11/25(월)	11/26(화)	11/27(수)	11/28(목)	11/29(금)	11/30(토)	12/1(일)
6,080	5,850	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	6,350	6,000

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/23(토)		11/24(일)		11/25(월)		11/26(화)		11/27(수)		11/28(목)		11/29(금)		11/30(토)		12/1(일)
예측 최대부하	6,080		5,850		7,400		7,400		7,400		7,400		7,400		6,350		6,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	17	6	16	8	7	-1	11	2	10	2	10	2	9	0	8	0	8	0
인천	16	9	15	9	5	-1	10	3	8	3	9	2	7	1	8	1	8	2
수원	18	6	17	6	7	-1	11	1	10	1	10	1	9	0	9	-1	8	0
원주	17	3	17	6	9	1	10	0	9	1	9	1	8	0	9	-1	8	0
대전	19	6	18	7	8	1	12	3	11	3	10	2	10	2	10	1	10	1
대구	19	6	19	8	10	5	13	4	12	5	12	5	13	3	12	2	11	2
광주	22	8	21	11	9	5	14	3	12	5	13	4	11	3	13	2	12	3
부산	21	11	21	13	14	10	15	9	14	8	14	8	14	7	14	7	14	7
전국가중	18.5	7.3	17.8	9.1	8.9	2.5	12.2	3.8	11.1	3.8	11.2	3.6	10.5	2.2	10.2	1.9	10.0	2.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준