주간 전력수요 실적 및 전망

′19.12.6(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	11/29(금)	11/30(토)	12/1(일)	12/2(월)	12/3(화)	12/4(수)	12/5(목)	12/6(금)
실 적	7,387	6,220	6,098	7,686	7,826	7,673	8,037	8,205 (잠정)
예 측	7,400	6,330	6,080	7,550	7,700	7,750	7,800	7,800
오 차	-13	-110	18	136	126	-77	237	405

12/7(토)	12/8(일)	12/9(월)	12/10(화)	12/11(수)	12/12(목)	12/13(금)	12/14(토)	12/15(일)
6,950	6,450	8,070	8,000	8,000	8,050	8,100	6,700	6,350

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/7(토)		12/8(일)		12/9(월)		12/10(화)		12/11(수)		12/12(목)		12/13(금)		12/14(토)		12/15(일)
예측 최대부하	6,950		6,450		8,070		8,000		8,000		8,050		8,100		6,700		6,350
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	6	-3	6	-4	7	-1	9	3	7	1	5	-1	6	-2	6	-1	4	-2
인천	6	0	5	-2	7	1	9	4	7	2	5	0	5	0	6	0	4	-1
수원	6	-4	6	-5	8	-2	10	2	7	0	5	-1	6	-2	6	-2	5	-2
원주	3	-7	5	-6	7	-3	9	3	6	0	5	-2	6	-3	6	-1	6	-2
대전	6	-4	8	-4	9	-2	12	3	9	1	6	-1	8	-2	8	-1	6	-2
대구	8	-3	9	-1	9	-2	11	1	10	3	8	0	9	-1	10	2	9	1
광주	8	-3	10	0	11	-1	15	4	11	4	8	2	10	0	11	3	9	1
부산	10	-1	12	2	12	3	16	9	13	7	11	3	13	3	13	5	12	5
전국가중	7.1	-2.6	7.9	-2.2	8.7	-0.3	11.3	4.2	8.9	2.7	6.8	0.2	8.1	-0.6	8.3	0.8	6.7	0.0
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준