주간 전력수요 실적 및 전망

′19.12.13(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	12/6(금)	12/7(토)	12/8(일)	12/9(월)	12/10(화)	12/11(수)	12/12(목)	12/13(금)
실 적	8,222	6,788	6,408	8,082	7,932	7,704	7,842	7,923 (잠정)
예 측	7,800	6,950	6,450	8,070	8,000	8,000	8,050	8,100
오 차	422	-162	-42	12	-68	-296	-208	-177

12/14(토)	12/15(일)	12/16(월)	12/17(화)	12/18(수)	12/19(목)	12/20(금)	12/21(토)	12/22(일)
6,550	6,300	7,900	8,000	8,050	8,100	8,100	6,800	6,500

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/14(토)		12/15(일)		12/16(월)		12/17(화)		12/18(수)		12/19(목)		12/20(금)		12/21(토)		12/22(일)
예측 최대부하	6,550		6,300		7,900		8,000		8,050		8,100		8,100		6,800		6,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	6	-2	9	-2	10	2	9	6	6	2	4	-1	4	-3	4	-4	5	-2
인천	5	0	8	-1	10	2	9	6	5	2	4	-1	3	-2	4	-3	5	-1
수원	6	-1	10	-2	11	1	9	5	6	2	4	-2	4	-4	4	-4	6	-3
원주	5	0	9	-3	11	0	10	5	6	3	5	0	3	-4	3	-5	5	-4
대전	8	2	12	-2	13	2	13	6	8	4	7	0	5	-3	5	-3	7	-3
대구	10	1	12	-1	12	2	13	5	11	6	7	2	8	1	7	0	8	-1
광주	9	3	14	0	16	5	16	9	10	6	9	2	7	0	6	-1	8	-1
부산	13	6	15	6	16	8	17	11	14	9	12	7	10	4	9	1	11	2
전국가중	8.1	0.8	11.1	0.0	12.1	3.4	11.8	7.1	8.5	4.3	6.6	1.2	5.8	-1.0	5.5	-2.3	6.9	-1.1
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준