주간 전력수요 실적 및 전망

′19.12.20(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	12/13(금)	12/14(토)	12/15(일)	12/16(월)	12/17(화)	12/18(수)	12/19(목)	12/20(금)
실 적	7,931	6,486	6,141	7,691	7,777	7,788	7,823	7,949 (잠정)
예 측	8,100	6,550	6,300	7,900	8,000	8,050	8,100	8,100
오 차	-169	-64	-159	-209	-223	-262	-277	-151

12/21(토)	12/22(일)	12/23(월)	12/24(화)	12/25(수)	12/26(목)	12/27(금)	12/28(토)	12/29(일)
6,700	6,250	7,880	7,850	6,650	7,850	8,000	6,750	6,450

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/21(토)		12/22(일)		12/23(월)		12/24(화)		12/25(수)		12/26(목)		12/27(금)		12/28(토)		12/29(일)
예측 최대부하	6,700		6,250		7,880		7,850		6,650		7,850		8,000		6,750		6,450
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	5	-5	8	1	6	2	7	-1	8	0	5	0	4	-4	4	-3	5	-2
인천	7	-4	8	2	6	3	6	0	7	2	4	2	4	-2	4	-2	5	-1
수원	6	-5	9	0	7	0	7	-2	8	0	5	0	5	-2	5	-3	6	-1
원주	5	-5	8	-1	6	-1	7	-2	8	-1	6	-1	5	-5	5	-4	6	-2
대전	7	-4	10	-1	9	0	10	-1	10	1	7	1	5	-1	7	-3	7	1
대구	7	-3	10	0	11	0	10	0	10	1	8	3	7	0	8	-1	9	0
광주	8	-2	12	1	11	0	11	1	12	4	9	3	7	0	10	-1	11	2
부산	11	1	13	6	14	6	13	5	14	7	12	7	9	2	11	2	12	5
전국가중	7.0	-3.2	9.7	1.8	8.7	2.3	9.0	0.5	9.8	2.0	7.1	2.1	5.7	-1.7	6.5	-1.6	7.5	0.3
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준