주간 전력수요 실적 및 전망

′19.12.27(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	12/20(금)	12/21(토)	12/22(일)	12/23(월)	12/24(화)	12/25(수)	12/26(목)	12/27(금)
실 적	7,969	6,656	6,283	7,919	7,985	6,561	7,949	7,899 (잠정)
예 측	8,100	6,700	6,250	7,880	7,850	6,650	7,850	8,000
오 차	-131	-44	33	39	135	-89	99	-101

12/28(토)	12/29(일)	12/30(월)	12/31(화)	1/1(수)	1/2(목)	1/3(금)	1/4(토)	1/5(일)
6,580	6,300	7,900	8,100	6,800	8,050	8,000	6,750	6,400

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/28(토)		12/29(일)		12/30(월)		12/31(화)		1/1(수)		1/2(목)		1/3(금)		1/4(토)		1/5(일)
예측 최대부하	6,580		6,300		7,900		8,100		6,800		8,050		8,000		6,750		6,400
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	6	-4	7	2	7	3	-2	-9	1	-7	5	-3	4	-4	3	-4	4	-5
인천	6	-2	7	3	7	4	-3	-8	1	-6	3	-2	3	-3	3	-3	2	-4
수원	6	-4	7	1	7	2	-1	-8	1	-8	4	-4	4	-4	3	-3	3	-3
원주	6	-5	6	-1	6	2	-1	-8	1	-9	4	-6	3	-5	4	-5	5	-6
대전	8	-3	7	2	10	4	1	-6	4	-7	6	-3	5	-3	5	-4	5	-5
대구	8	-3	7	0	10	3	2	-5	5	-6	6	-3	5	-2	6	-1	7	-1
광주	10	-1	9	3	12	7	2	-2	5	-5	8	-1	7	0	6	-1	7	-2
부산	10	0	12	5	15	10	4	-2	8	-2	9	1	10	2	10	1	11	1
전국가중	7.4	-2.7	8.2	2.5	9.5	4.8	0.1	-6.4	3.3	-5.7	6.0	-2.1	5.6	-2.2	5.1	-2.4	5.9	-3.0
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준