주간 전력수요 실적 및 전망

′20.1.3(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	12/27(금)	12/28(토)	12/29(일)	12/30(월)	12/31(화)	1/1(수)	1/2(목)	1/3(목)
실 적	7,915	6,501	6,254	7,595	7,679	6,401	7,781	7,848 (잠정)
예 측	8,000	6,580	6,300	7,900	8,100	6,800	8,050	8,000
오 차	-85	-79	-46	-305	-421	-399	-269	-152

1/4(토)	1/5(일)	1/6(월)	1/7(화)	1/8(수)	1/9(목)	1/10(금)	1/11(토)	1/12(일)
6,500	6,250	8,000	8,000	8,000	8,000	8,050	6,750	6,400

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/4(토)		1/5(일)		1/6(월)		1/7(화)		1/8(수)		1/9(목)		1/10(금)		1/11(토)		1/12(일)
예측 최대부하	6,500		6,250		8,000		8,000		8,000		8,000		8,050		6,750		6,400
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	6	-3	6	-3	4	0	6	2	5	2	4	-3	4	-2	4	-3	3	-2
인천	6	-2	5	-2	3	0	5	3	5	3	4	-2	3	-2	4	-1	3	-1
수원	6	-5	6	-5	4	-1	6	2	6	2	6	-2	4	-3	4	-3	4	-2
원주	5	-4	6	-5	5	-1	5	3	6	3	5	-2	5	-3	5	-4	4	-3
대전	8	-3	8	-4	6	0	8	4	8	5	7	0	7	-1	6	-2	5	-1
대구	9	-1	9	-3	7	1	9	4	7	5	7	0	8	1	7	2	7	2
광주	10	0	10	-1	9	4	14	8	8	7	8	1	8	1	8	1	6	1
부산	11	3	12	2	12	6	13	11	11	10	11	4	10	3	10	4	9	4
전국가중	7.7	-1.4	7.9	-1.9	6.4	1.6	8.3	4.7	6.9	4.6	6.4	-0.6	6.1	-0.5	6.0	-0.6	5.0	-0.1
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준