주간 전력수요 실적 및 전망

′20.1.10(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	1/3(금)	1/4(토)	1/5(일)	1/6(월)	1/7(화)	1/8(수)	1/9(목)	1/10(금)
실 적	7,859	6,563	6,323	8,189	8,029	7,900	7,919	7,926 (잠정)
예 측	8,000	6,500	6,250	8,000	8,000	8,000	8,000	8,050
오 차	-141	63	73	189	29	-100	-81	-124

1/11(토)	1/12(일)	1/13(월)	1/14(화)	1/15(수)	1/16(목)	1/17(금)	1/18(토)	1/19(일)
6,580	6,440	8,100	8,150	8,100	8,050	8,050	6,750	6,500

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/11(토)		1/12(일)		1/13(월)		1/14(화)		1/15(수)		1/16(목)		1/17(금)		1/18(토)		1/19(일)
예측 최대부하	6,580		6,440		8,100		8,150		8,100		8,050		8,050		6,750		6,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	4	-1	3	-4	2	-6	3	-6	4	-4	4	-4	3	-3	3	-4	2	-4
인천	3	0	1	-3	1	-4	2	-5	3	-3	3	-3	2	-2	2	-3	2	-2
수원	5	-3	3	-5	2	-5	3	-5	4	-5	4	-5	3	-3	3	-4	3	-4
원주	4	-3	3	-4	1	-6	3	-6	4	-5	3	-6	3	-5	3	-5	3	-4
대전	6	-2	5	-3	4	-4	4	-5	5	-6	5	-5	5	-3	5	-4	4	-3
대구	8	-1	7	-1	5	-3	5	-4	6	-3	6	-3	7	-1	6	-3	6	-2
광주	8	0	6	1	5	-1	5	-3	5	-3	5	-2	6	-1	6	-2	6	-1
부산	10	2	9	2	8	-1	8	-1	9	1	9	0	9	2	9	1	9	1
전국가중	6.0	-0.4	4.9	-2.0	3.8	-4.0	4.4	-4.4	5.3	-2.9	5.3	-3.0	4.9	-1.6	4.8	-2.7	4.3	-2.4
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준