주간 전력수요 실적 및 전망

′20.1.17(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	1/10(금)	1/11(토)	1/12(일)	1/13(월)	1/14(화)	1/15(수)	1/16(목)	1/17(금)
실 적	7,927	6,615	6,401	8,046	8,265	8,148	8,256	8,148 (잠정)
예 측	8,050	6,580	6,440	8,100	8,150	8,100	8,050	8,050
오 차	-123	35	-39	-54	115	48	206	98

1/11(토)	1/12(일)	1/13(월)	1/14(화)	1/15(수)	1/16(목)	1/17(금)	1/18(토)	1/19(일)
6,580	6,440	8,100	8,150	8,100	8,050	8,050	6,750	6,500

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/18(토)		1/19(일)		1/20(월)		1/21(화)		1/22(수)		1/23(목)		1/24(금)		1/25(토)		1/26(일)
예측 최대부하	6,750		6,430		8,000		8,050		8,000		7,750		6,250		5,600		5,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	6	-4	5	-2	4	-3	5	-4	6	-2	7	-1	4	-3	5	-3	6	-2
인천	4	-3	5	-1	3	-1	3	-3	5	-1	6	0	3	-2	4	-2	5	-1
수원	6	-5	6	-3	4	-4	5	-5	7	-2	8	-1	5	-3	5	-3	6	-2
원주	5	-4	5	-3	4	-4	5	-5	6	-2	7	-1	6	-3	5	-3	5	-4
대전	7	-4	7	-2	6	-1	6	-3	6	-1	8	-1	6	-1	6	-4	7	-3
대구	7	-2	8	-1	7	0	8	-2	7	0	10	3	9	1	8	2	7	0
광주	8	-3	7	0	8	0	9	-1	8	2	11	4	8	2	9	2	8	0
부산	10	2	9	3	9	2	10	0	10	4	12	7	12	5	11	6	9	5
전국가중	7.0	-2.4	6.4	-0.7	5.7	-1.3	6.6	-2.7	7.1	-0.1	8.7	1.5	6.6	-0.4	6.8	-0.3	6.8	-0.2
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준