주간 전력수요 실적 및 전망

′20.1.31(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	1/24(금)	1/25(토)	1/26(일)	1/27(월)	1/28(화)	1/29(수)	1/30(목)	1/31(금)
실 적	6,079	5,469	5,528	5,996	7,390	7,650	7,476	7,562 (잠정)
예 측	6,130	5,500	5,690	6,040	7,650	7,850	7,900	7,950
오 차	-51	-31	-162	-44	-260	-200	-424	-388

1/24(금)	1/25(토)	1/26(일)	1/27(월)	1/28(화)	1/29(수)	1/30(목)	1/31(금)	2/1(토)
6,130	5,500	5,690	6,040	7,650	7,850	7,900	7,950	6,550

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/1(토)		2/2(일)		2/3(월)		2/4(화)		2/5(수)		2/6(목)		2/7(금)		2/8(토)		2/9(일)
예측 최대부하	6,400		6,280		7,800		8,000		8,100		8,050		8,050		6,600		6,400
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	6	-3	4	-3	2	-3	2	-6	1	-8	3	-5	5	-2	5	-3	5	-2
인천	5	-2	2	-2	1	-2	1	-5	0	-7	2	-4	4	-1	4	-1	4	0
수원	7	-4	4	-4	2	-4	3	-6	2	-7	4	-6	6	-3	6	-3	6	-2
원주	6	-3	5	-4	3	-4	2	-7	3	-8	4	-6	6	-3	6	-2	6	-3
대전	8	-3	7	-3	5	-2	4	-6	6	-7	6	-5	7	-2	7	-2	8	-2
대구	9	-1	8	0	6	-1	6	-4	7	-3	9	-4	8	-1	9	0	9	-1
광주	9	-2	8	-1	6	-1	6	-3	6	-4	8	-3	9	0	8	-1	8	-1
부산	11	2	10	2	8	3	8	-2	8	-2	10	-1	9	3	11	3	11	2
전국가중	7.7	-1.7	6.0	-1.5	4.1	-1.3	4.0	-4.7	3.7	-5.8	5.6	-3.9	6.5	-0.7	7.0	-1.1	7.1	-0.9
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준