주간 전력수요 실적 및 전망

′20.4.24(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	4/17(금)	4/18(토)	4/19(일)	4/20(월)	4/21(화)	4/22(수)	4/23(목)	4/24(금)
실 적	6,670	5,571	5,603	6,491	6,440	6,387	6,412	6,320 (예상)
예 측	6,600	5,580	5,550	6,400	6,450	6,500	6,450	6,400
오 차	70	-9	53	91	-10	-113	-38	-80

4/18(토)	4/19(일)	4/20(월)	4/21(화)	4/22(수)	4/23(목)	4/24(금)	4/25(토)	4/26(일)
5,580	5,550	6,400	6,450	6,500	6,450	6,400	5,650	5,550

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	4/25(토)		4/26(일)		4/27(월)		4/28(화)			4/29(수)		4/30(목)		5/1(금)		5/2(토)		5/3(일)
예측 최대부하	5,620		5,540		6,380		6,400			6,200		5,820		5,550		5,450		5,260
기온	고	저	고	저	고	저	고		저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	17	11	18	6	18	8	19		8	20	9	22	10	23	12	24	13	23	14
인천	15	11	16	8	14	7	16		9	17	10	19	11	19	11	20	13	19	13
수원	18	9	18	5	16	5	19		6	21	8	22	9	22	10	24	11	23	13
원주	20	7	19	5	18	5	20		6	23	7	23	9	24	11	24	12	24	13
대전	20	9	19	6	19	6	21		6	23	8	23	10	24	12	25	12	25	13
대구	24	8	20	7	20	7	22		8	25	10	24	11	25	12	26	13	25	14
광주	21	9	19	6	19	8		20	7	23	8	23	11	24	13	25	13	24	14
부산	19	11	18	9	18	10		19	10	20	12	20	13	21	13	21	14	21	15
전국가중	18.5	10.3	18.2	6.8	18.0	7.9		19.3	8.2	20.8	9.6	21.7	10.8	22.6	12.1	23.4	13.0	22.7	14.0
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준