주간 전력수요 실적 및 전망

′20.4.29(수) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	4/22(수)	4/23(목)	4/24(금)	4/25(토)	4/26(일)	4/27(월)	4/28(화)	4/29(수)
실 적	6,387	6,412	6,210	5,634	5,479	6,210	6,124	6,000 (예상)
예 측	6,500	6,450	6,400	5,620	5,540	6,380	6,400	6,200
오 차	-113	-38	-190	14	-61	-170	-276	-200

4/25(토)	4/26(일)	4/27(월)	4/28(화)	4/29(수)	4/30(목)	5/1(금)	5/2(토)	5/3(일)
5,620	5,540	6,380	6,400	6,200	5,820	5,550	5,450	5,260

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	4/30(목)		5/1(금)		5/2(토)		5/3(일)			5/4(월)		5/5(화)		5/6(수)		5/7(목)		5/8(금)
예측 최대부하	5,740		5,530		5,300		5,300			6,100		5,800		6,200		6,450		6,300
기온	고	저	고	저	고	저	고		저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	24	10	26	16	25	15	25		14	25	15	22	14	24	13	23	13	23	13
인천	20	11	21	14	21	15	22		13	21	14	19	14	20	13	20	12	19	12
수원	24	8	26	15	26	15	26		13	25	13	22	13	24	12	23	12	23	12
원주	25	7	28	16	28	16	27		14	26	14	22	12	25	11	25	12	25	12
대전	26	8	28	17	28	16	28		14	27	14	24	13	25	12	25	12	25	12
대구	27	10	30	15	30	15	26		15	26	14	25	14	24	12	24	12	25	13
광주	25	9	27	16	27	14		25	15	26	15	24	13	24	13	24	13	25	13
부산	20	12	21	15	21	15		21	15	21	15	21	14	20	13	20	13	22	14
전국가중	23.4	10.1	25.2	15.6	24.8	15.0		24.3	14.3	24.2	14.7	22.1	13.8	23.0	12.7	22.5	12.7	23.0	13.0
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준