주간 전력수요 실적 및 전망

′20.5.8(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	5/1(금)	5/2(토)	5/3(일)	5/4(월)	5/5(화)	5/6(수)	5/7(목)	5/8(금)
실 적	5,345	5,278	5,388	5,717	5,631	6,148	6,222	6,350 (예상)
예 측	5,530	5,300	5,300	6,100	5,800	6,200	6,450	6,300
오 차	-185	-22	88	-383	-169	-52	-228	50

5/9(토)	5/10(일)	5/11(월)	5/12(화)	5/13(수)	5/14(목)	5/15(금)	5/16(토)	5/17(일)
5,600	5,470	6,170	6,250	6,250	6,300	6,350	5,550	5,400

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	5/9(토)		5/10(일)		5/11(월)		5/12(화)		5/13(수)		5/14(목)		5/15(금)		5/16(토)		5/17(일)
예측 최대부하	5,600		5,470		6,170		6,250		6,250		6,300		6,350		5,550		5,400
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	20	14	23	14	20	13	22	12	24	12	25	13	25	14	25	14	24	15
인천	19	15	19	13	17	13	19	12	20	12	21	14	22	14	21	14	20	15
수원	20	15	22	13	20	11	22	10	24	10	24	12	25	13	25	13	24	13
원주	20	15	23	14	21	13	23	10	25	12	24	12	25	13	24	14	26	13
대전	21	16	23	14	22	13	24	11	26	12	26	13	26	13	25	14	26	14
대구	21	16	24	16	26	14	27	12	28	14	28	15	26	14	26	15	27	16
광주	21	17	22	14	23	13	24	12	26	13	26	14	25	14	25	15	25	15
부산	19	16	22	15	23	16	21	14	22	15	23	16	22	15	22	15	22	16
전국가중	19.9	15.1	22.5	14.3	21.3	13.7	22.3	12.2	24.0	12.8	24.6	13.9	24.3	14.1	24.2	14.3	23.8	15.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준