주간 전력수요 실적 및 전망

′20.5.15(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	5/8(금)	5/9(토)	5/10(일)	5/11(월)	5/12(화)	5/13(수)	5/14(목)	5/15(금)
실 적	6,251	5,552	5,461	6,190	6,182	6,120	6,258	6,490 (예상)
예 측	6,300	5,600	5,470	6,170	6,250	6,250	6,300	6,350
오 차	-49	-48	-9	20	-68	-130	-42	140

5/9(토)	5/10(일)	5/11(월)	5/12(화)	5/13(수)	5/14(목)	5/15(금)	5/16(토)	5/17(일)
5,600	5,470	6,170	6,250	6,250	6,300	6,350	5,550	5,400

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	5/16(토)		5/17(일)		5/18(월)		5/19(화)		5/20(수)		5/21(목)		5/22(금)		5/23(토)		5/24(일)
예측 최대부하	5,480		5,480		6,350		6,300		6,250		6,250		6,200		5,500		5,400
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	23	16	26	16	23	16	20	13	22	12	23	13	23	14	23	15	23	14
인천	19	14	21	15	22	15	20	13	20	13	20	14	20	15	21	15	21	15
수원	22	15	26	15	24	15	21	13	22	12	23	13	23	13	23	13	23	14
원주	24	17	28	16	25	17	20	13	21	12	23	12	24	13	24	14	23	14
대전	24	17	28	16	25	17	21	14	22	12	23	13	24	14	25	15	24	15
대구	28	17	29	17	26	17	22	14	22	12	23	13	26	14	25	15	26	16
광주	26	17	27	17	25	18	22	14	23	12	24	13	24	14	25	15	25	15
부산	23	17	22	16	22	17	21	15	20	13	21	14	21	15	22	16	22	16
전국가중	23.4	16.3	25.3	16.0	23.3	16.4	20.6	13.7	21.5	12.3	22.5	13.2	22.8	14.2	23.1	15.1	23.1	14.8
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준