주간 전력수요 실적 및 전망

′20.5.22(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	5/15(금)	5/16(토)	5/17(일)	5/18(월)	5/19(화)	5/20(수)	5/21(목)	5/22(금)
실 적	6,451	5,473	5,531	6,570	6,382	6,107	6,133	6,070 (예상)
예 측	6,350	5,480	5,480	6,350	6,300	6,250	6,250	6,200
오 차	101	-7	51	220	82	-143	-117	-130

5/23(토)	5/24(일)	5/25(월)	5/26(화)	5/27(수)	5/28(목)	5/29(금)	5/30(토)	6/1(일)
5,450	5,490	6,180	6,250	6,250	6,250	6,250	5,550	5,450

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	5/23(토)		5/24(일)		5/25(월)		5/26(화)		5/27(수)		5/28(목)		5/29(금)		5/30(토)		5/31(일)
예측 최대부하	5,450		5,490		6,180		6,250		6,250		6,250		6,250		5,550		5,450
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	25	15	21	16	22	14	23	14	24	14	25	15	26	16	26	17	26	17
인천	21	15	19	15	20	14	21	15	22	15	21	14	22	16	23	17	24	18
수원	25	14	21	15	23	13	23	13	24	13	25	13	25	15	26	16	27	16
원주	25	13	22	16	23	15	24	14	24	13	26	13	27	14	26	16	26	16
대전	26	13	23	16	24	15	24	14	25	14	26	14	27	15	27	16	26	16
대구	26	12	28	15	25	16	27	16	27	15	29	15	29	16	28	17	27	16
광주	26	14	25	16	24	15	25	15	25	14	27	15	27	16	26	17	26	17
부산	22	14	23	16	23	17	24	17	23	17	24	16	24	17	23	18	23	17
전국가중	24.3	14.2	22.3	15.8	22.7	14.9	23.7	14.9	24.0	14.7	25.1	14.9	25.7	16.1	25.4	17.1	25.4	16.8
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준