주간 전력수요 실적 및 전망

′20.5.29(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	5/22(금)	5/23(토)	5/24(일)	5/25(월)	5/26(화)	5/27(수)	5/28(목)	5/29(금)
실 적	6,107	5,483	5,446	6,217	6,284	6,119	6,170	6,120 (예상)
예 측	6,200	5,450	5,490	6,180	6,250	6,250	6,250	6,250
오 차	-93	33	-44	37	34	-131	-80	-130

5/23(토)	5/24(일)	5/25(월)	5/26(화)	5/27(수)	5/28(목)	5/29(금)	5/30(토)	5/31(일)
5,450	5,490	6,180	6,250	6,250	6,250	6,250	5,550	5,450

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	5/30(토)		5/31(일)		6/1(월)		6/2(화)		6/3(수)		6/4(목)		6/5(금)		6/6(토)		6/7(일)
예측 최대부하	5,480		5,450		6,300		6,400		6,350		6,350		6,250		5,500		5,450
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	28	17	27	17	26	17	24	17	27	18	26	17	27	17	28	18	27	18
인천	24	17	23	17	22	16	22	16	24	17	22	17	23	17	25	18	24	18
수원	28	15	27	15	25	17	25	15	28	18	25	16	27	15	28	17	28	17
원주	28	15	28	15	26	18	27	17	28	18	28	18	28	16	28	17	27	17
대전	29	16	28	16	27	18	28	18	29	19	29	19	30	17	29	18	28	17
대구	29	16	28	16	29	19	31	18	30	19	31	20	32	19	31	19	29	18
광주	28	18	26	17	28	18	28	19	29	19	29	20	30	18	29	19	28	18
부산	24	17	22	17	24	18	24	18	24	19	25	19	25	19	25	19	24	19
전국가중	27.0	16.8	25.8	16.7	25.7	17.5	25.1	17.4	26.8	18.4	26.4	18.0	27.2	17.6	27.6	18.3	26.5	18.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준