주간 전력수요 실적 및 전망

′20.6.12(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	6/5(금)	6/6(토)	6/7(일)	6/8(월)	6/9(화)	6/10(수)	6/11(목)	6/12(금)
실 적	6,725	5,780	5,674	7,099	7,345	7,555	7,354	7,280 (예상)
예 측	6,250	5,710	5,650	7,000	7,050	7,150	7,050	6,900
오 차	475	70	24	99	295	405	304	380

6/6(토)	6/7(일)	6/8(월)	6/9(화)	6/10(수)	6/11(목)	6/12(금)	6/13(토)	6/7(일)
5,710	5,650	7,000	7,050	7,150	7,050	6,900	5,800	5,700

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/13(토)		6/14(일)		6/15(월)		6/16(화)		6/17(수)		6/18(목)		6/19(금)		6/20(토)		6/21(일)
예측 최대부하	5,970		5,800		7,200		7,350		7,400		7,400		7,250		5,950		5,850
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	30	20	28	21	28	19	30	19	30	20	30	20	31	20	30	20	30	20
인천	28	19	24	20	25	19	25	19	26	19	26	19	27	19	27	19	27	20
수원	29	19	27	21	28	18	29	18	30	19	31	18	32	19	31	19	31	19
원주	30	20	28	22	28	18	29	18	29	18	29	19	29	19	29	18	29	19
대전	27	22	27	23	28	18	29	18	30	19	29	20	28	19	28	20	28	20
대구	27	22	32	24	30	20	31	20	31	20	30	20	30	19	29	19	29	19
광주	26	22	27	22	29	19	30	19	30	20	28	20	28	20	28	20	28	20
부산	24	21	27	22	26	20	27	20	27	20	26	20	25	19	25	19	26	19
전국가중	27.8	20.5	27.7	21.6	27.6	19.2	29.0	19.2	29.2	19.8	28.7	19.8	29.0	19.5	28.4	19.5	28.6	19.6
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준