주간 전력수요 실적 및 전망

′20.6.19(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	6/12(금)	6/13(토)	6/14(일)	6/15(월)	6/16(화)	6/17(수)	6/18(목)	6/19(금)
실 적	7,236	6,177	5,807	6,932	7,072	7,148	6,840	6,950 (예상)
예 측	6,900	5,970	5,800	7,200	7,350	7,400	7,400	7,250
오 차	336	207	7	-268	-278	-252	-560	-300

6/13(토)	6/14(일)	6/15(월)	6/16(화)	6/17(수)	6/18(목)	6/19(금)	6/20(토)	6/21(일)
5,970	5,800	7,200	7,350	7,400	7,400	7,250	5,950	5,850

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/20(토)		6/21(일)		6/22(월)		6/23(화)		6/24(수)		6/25(목)		6/26(금)		6/27(토)		6/28(일)
예측 최대부하	5,950		5,820		7,200		7,250		7,300		7,300		7,150		6,000		5,850
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	30	21	31	20	33	21	33	22	30	22	28	21	29	21	28	21	29	21
인천	26	20	27	19	29	20	29	21	27	21	25	21	26	20	25	20	26	21
수원	30	19	31	20	33	20	32	21	29	21	28	21	29	20	29	20	30	20
원주	30	18	31	20	33	21	32	21	29	21	27	21	29	20	29	21	30	21
대전	29	20	31	20	33	21	32	22	28	21	27	23	29	21	29	21	29	22
대구	29	19	31	19	33	20	32	21	28	20	28	22	29	21	31	21	30	21
광주	28	19	30	20	31	21	31	22	27	22	27	23	29	22	29	22	30	22
부산	25	19	26	19	27	20	27	21	26	21	27	22	26	21	27	21	27	21
전국가중	28.4	20.0	29.6	19.6	31.3	20.6	31.1	21.6	28.4	21.4	27.5	21.6	28.2	20.9	28.1	21.0	28.6	21.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준