주간 전력수요 실적 및 전망

′20.6.26(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	6/19(금)	6/20(토)	6/21(일)	6/22(월)	6/23(화)	6/24(수)	6/25(목)	6/26(금)
실 적	6,816	5,875	5,877	7,422	7,471	7,109	7,044	7,050 (예측)
예 측	7,250	5,950	5,820	7,200	7,250	7,300	7,300	7,150
오 차	-434	-75	57	222	221	-191	-256	-100

6/20(토)	6/21(일)	6/22(월)	6/23(화)	6/24(수)	6/25(목)	6/26(금)	6/27(토)	6/28(일)
5,950	5,820	7,200	7,250	7,300	7,300	7,150	6,000	5,850

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/27(토)		6/28(일)		6/29(월)		6/30(화)		7/1(수)		7/2(목)		7/3(금)		7/4(토)		7/5(일)
예측 최대부하	5,940		5,940		7,230		7,200		7,150		7,200		7,100		6,000		5,900
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	27	20	30	21	29	22	29	22	29	21	30	21	29	22	29	22	29	22
인천	25	20	27	20	28	21	28	21	27	20	27	21	27	21	27	21	27	22
수원	27	21	30	21	29	21	29	21	29	21	29	21	29	21	29	22	29	22
원주	28	21	30	21	29	21	29	21	30	20	30	21	29	22	30	22	30	22
대전	29	21	31	21	27	22	28	21	29	20	30	21	28	22	29	23	29	23
대구	31	21	32	21	29	21	29	20	31	19	32	20	30	21	30	22	30	22
광주	30	21	31	22	27	22	27	21	29	21	29	21	28	22	29	23	29	23
부산	27	21	28	21	26	21	26	21	26	20	27	21	27	21	27	22	27	22
전국가중	27.6	20.5	29.7	21.0	28.0	21.6	28.1	21.4	28.4	20.5	29.2	20.9	28.4	21.6	28.6	22.1	28.6	22.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준