주간 전력수요 실적 및 전망

′20.7.2(목) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	6/25(목)	6/26(금)	6/27(토)	6/28(일)	6/29(월)	6/30(화)	7/1(수)	7/2(목)
실 적	7,044	6,728	5,917	5,863	7,165	6,743	6,777	6,980 (예상)
예 측	7,300	7,150	5,940	5,940	7,230	7,200	7,150	7,200
오 차	-256	-422	-23	-77	-65	-457	-373	-220

6/27(토)	6/28(일)	6/29(월)	6/30(화)	7/1(수)	7/2(목)	7/3(금)	7/4(토)	7/5(일)
5,940	5,940	7,230	7,200	7,150	7,200	7,100	6,000	5,900

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/3(금)		7/4(토)		7/5(일)		7/6(월)		7/7(화)		7/8(수)		7/9(목)		7/10(금)		7/11(토)
예측 최대부하	7,150		5,920		5,900		7,300		7,300		7,300		7,300		7,250		6,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	30	21	29	21	29	21	29	22	29	22	29	23	29	22	29	23	27	22
인천	28	21	26	21	27	20	27	22	27	22	27	22	28	22	27	22	26	22
수원	29	21	29	20	29	20	29	22	29	22	29	22	29	22	29	22	28	22
원주	30	20	29	20	29	20	29	21	30	22	30	23	29	23	30	22	29	23
대전	30	21	29	19	28	21	29	22	30	22	28	23	28	23	29	23	28	24
대구	28	19	28	18	29	19	30	21	31	22	30	22	31	23	31	23	31	24
광주	29	21	28	20	27	20	29	21	30	22	28	23	29	23	29	23	28	23
부산	26	20	26	19	25	20	27	21	27	21	27	22	27	22	28	22	27	23
전국가중	28.7	20.6	28.0	20.0	27.8	20.4	28.5	21.6	28.8	21.8	28.4	22.6	28.6	22.2	28.9	22.6	27.5	22.6
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준