주간 전력수요 실적 및 전망

′20.7.10(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	7/3(금)	7/4(토)	7/5(일)	7/6(월)	7/7(화)	7/8(수)	7/9(목)	7/10(금)
실 적	6,998	5,824	5,888	7,348	7,255	7,487	7,606	7,151 (잠정)
예 측	7,150	5,920	5,900	7,300	7,300	7,300	7,300	7,250
오 차	-152	-96	-12	48	-45	187	306	-99

7/3(금)	7/4(토)	7/5(일)	7/6(월)	7/7(화)	7/8(수)	7/9(목)	7/10(금)	7/11(토)
7,150	5,920	5,900	7,300	7,300	7,300	7,300	7,250	6,000

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/11(토)		7/12(일)		7/13(월)		7/14(화)		7/15(수)		7/16(목)		7/17(금)		7/18(토)		7/19(일)
예측 최대부하	6,070		6,030		7,300		7,250		7,200		7,300		7,200		6,050		6,100
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	30	21	29	22	26	21	26	19	28	19	29	21	29	21	29	22	28	22
인천	28	21	27	22	25	21	25	19	26	19	27	20	28	21	27	21	27	22
수원	30	21	28	21	25	20	26	19	28	19	29	20	30	21	29	21	28	22
원주	29	21	29	19	24	20	25	19	28	18	29	19	30	20	30	21	29	22
대전	29	22	27	21	22	20	24	19	27	19	28	20	29	20	29	21	29	22
대구	29	23	26	20	23	19	25	20	28	18	28	19	29	20	30	21	30	22
광주	30	22	26	21	25	21	25	20	28	19	29	20	30	20	29	22	29	23
부산	26	21	24	20	23	20	23	20	25	19	25	19	26	20	27	21	27	21
전국가중	28.8	21.3	27.2	21.1	24.6	20.5	25.0	19.4	27.2	18.9	27.9	20.1	28.4	20.5	28.6	21.5	28.1	21.8
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준