주간 전력수요 실적 및 전망

′20.7.24(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	7/17(금)	7/18(토)	7/19(일)	7/20(월)	7/21(화)	7/22(수)	7/23(목)	7/24(금)
실 적	7,189	6,120	6,238	7,416	7,489	7,411	7,274	7,250 (예상)
예 측	7,200	6,120	6,040	7,400	7,250	7,250	7,250	7,200
오 차	-11	0	198	16	239	161	24	50

7/18(토)	7/19(일)	7/20(월)	7/21(화)	7/22(수)	7/23(목)	7/24(금)	7/25(토)	7/26(일)
6,120	6,040	7,400	7,250	7,250	7,250	7,200	6,200	6,100

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/25(토)		7/26(일)		7/27(월)		7/28(화)		7/29(수)		7/30(목)		7/31(금)		8/1(토)		8/2(일)
예측 최대부하	6,080		6,100		7,450		7,500		7,500		7,450		7,350		6,200		6,200
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	28	21	29	22	27	22	28	22	29	23	30	23	29	23	28	23	29	23
인천	28	21	28	21	26	22	27	23	27	23	27	23	28	23	27	23	27	23
수원	28	21	29	22	27	22	28	22	29	23	30	23	30	23	29	23	30	23
원주	28	21	29	21	28	22	29	23	30	24	31	23	32	24	32	23	32	23
대전	27	21	28	22	27	22	29	24	29	24	30	24	30	24	30	24	30	24
대구	27	21	28	21	28	21	31	24	31	25	33	24	33	24	33	24	33	24
광주	27	21	28	22	28	22	30	24	31	24	33	24	33	25	33	25	32	24
부산	25	21	26	21	26	22	28	24	29	24	30	23	29	24	29	23	29	23
전국가중	27.1	21.0	28.1	21.6	26.9	21.9	28.4	22.9	29.2	23.5	30.3	23.2	29.7	23.5	29.2	23.3	29.6	23.2
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준