주간 전력수요 실적 및 전망

′20.8.7(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	7/31(금)	8/1(토)	8/2(일)	8/3(월)	8/4(화)	8/5(수)	8/6(목)	8/7(금)
실 적	7,255	6,290	6,235	6,908	7,216	7,323	7,398	7,300 (예상)
예 측	7,350	5,960	5,960	6,650	6,590	6,610	6,970	7,110
오 차	-95	330	275	258	626	713	428	190

8/1(토)	8/2(일)	8/3(월)	8/4(화)	8/5(수)	8/6(목)	8/7(금)	8/8(토)	8/9(일)
5,960	5,960	6,650	6,590	6,610	6,970	7,110	5,950	5,950

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/8(토)		8/9(일)		8/10(월)		8/11(화)		8/12(수)		8/13(목)		8/14(금)		8/15(토)		8/16(일)
예측 최대부하	6,400		6,400		8,000		8,050		8,100		8,200		8,150		6,400		6,400
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	28	22	26	24	29	24	29	24	30	24	30	25	29	24	29	24	30	24
인천	27	22	26	24	28	24	27	24	28	25	28	25	27	24	28	24	27	24
수원	27	23	27	24	30	24	30	24	31	25	31	25	30	25	30	24	30	24
원주	28	22	27	24	30	24	29	24	30	25	31	24	30	24	30	24	30	23
대전	26	24	28	25	31	25	30	25	32	25	31	25	30	25	30	25	29	24
대구	28	25	31	25	34	25	34	25	34	25	35	26	35	25	35	25	35	24
광주	27	24	30	25	30	26	30	25	31	26	31	25	31	25	30	25	30	24
부산	27	24	29	25	28	25	29	25	30	25	30	25	29	25	29	24	29	24
전국가중	27.5	23.0	27.5	24.4	29.4	24.5	29.5	24.4	30.5	24.6	30.5	25.1	29.7	24.5	29.7	24.2	30.0	24.0
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준