주간 전력수요 실적 및 전망

′20.8.14(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	8/7(금)	8/8(토)	8/9(일)	8/10(월)	8/11(화)	8/12(수)	8/13(목)	8/14(금)
실 적	7,300	6,465	6,530	8,023	7,915	8,243	8,379	8,230 (예상)
예 측	7,110	6,400	6,400	8,000	8,050	8,100	8,200	8,150
오 차	190	65	130	23	-135	143	179	80

8/8(토)	8/9(일)	8/10(월)	8/11(화)	8/12(수)	8/13(목)	8/14(금)	8/15(토)	8/16(일)
6,400	6,400	8,000	8,050	8,100	8,200	8,150	6,400	6,400

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/15(토)		8/16(일)		8/17(월)		8/18(화)		8/19(수)		8/20(목)		8/21(금)		8/22(토)		8/23(일)
예측 최대부하	6,900		6,840		7,800		8,600		8,700		8,700		8,500		6,900		6,900
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	27	25	29	25	33	24	34	24	34	24	32	24	32	24	32	24	32	23
인천	26	24	27	24	32	24	33	24	32	24	30	24	30	23	30	23	30	23
수원	29	25	31	24	33	24	35	24	34	24	32	24	32	23	32	23	32	23
원주	28	24	32	24	32	24	34	24	34	23	32	23	32	22	31	22	31	21
대전	31	26	32	25	34	25	34	24	33	24	33	24	32	23	32	23	32	23
대구	36	26	36	25	36	25	37	24	37	24	36	24	35	24	35	23	35	22
광주	33	26	33	25	33	25	34	24	34	24	33	23	32	23	32	23	32	23
부산	33	25	31	25	32	25	33	25	33	25	32	25	32	25	29	24	28	23
전국가중	29.8	25.1	30.5	24.9	33.0	24.4	34.0	24.2	33.9	24.2	32.4	24.1	32.1	23.9	31.5	23.6	31.2	22.9
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준