주간 전력수요 실적 및 전망

′20.8.21(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	8/14(금)	8/15(토)	8/16(일)	8/17(월)	8/18(화)	8/19(수)	8/20(목)	8/21(금)
실 적	8,278	7,220	7,045	7,855	8,651	8,683	8,724	8,450 (예상)
예 측	8,150	6,900	6,840	7,800	8,600	8,700	8,700	8,500
오 차	128	320	205	55	51	-17	24	-50

8/15(토)	8/16(일)	8/17(월)	8/18(화)	8/19(수)	8/20(목)	8/21(금)	8/22(토)	8/23(일)
6,900	6,840	7,800	8,600	8,700	8,700	8,500	6,900	6,900

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	8/22(토)		8/23(일)		8/24(월)		8/25(화)		8/26(수)		8/27(목)		8/28(금)		8/29(토)		8/30(일)
예측 최대부하	7,200		7,050		8,600		8,550		8,600		8,650		8,550		7,300		7,200
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	30	24	30	23	32	23	31	25	32	25	32	25	32	24	32	24	32	24
인천	28	24	28	23	29	24	29	24	30	24	30	25	30	24	30	24	29	24
수원	30	24	30	23	31	23	32	24	32	24	32	24	32	24	32	24	31	24
원주	29	23	29	22	31	22	32	23	32	23	31	23	31	23	32	24	33	23
대전	31	25	30	23	32	23	32	24	32	25	32	24	31	24	32	24	32	24
대구	35	24	34	23	36	24	35	25	34	24	34	25	34	24	34	24	35	24
광주	31	24	31	23	32	24	31	25	32	25	31	25	31	25	32	25	31	24
부산	30	24	30	24	30	24	32	25	31	26	30	25	30	25	30	25	30	25
전국가중	30.4	24.0	30.3	23.2	31.7	23.4	31.6	24.8	31.8	25.0	31.5	24.8	31.5	24.3	31.6	24.3	31.6	24.2
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준