주간 전력수요 실적 및 전망

′20.9.4(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	8/28(금)	8/29(토)	8/30(일)	8/31(월)	9/1(화)	9/2(수)	9/3(목)	9/4(금)
실 적	8,599	7,284	7,147	8,291	8,226	8,136	7,469	7,400 (예상)
예 측	8,550	7,200	7,100	8,750	8,650	8,500	8,100	7,900
오 차	49	84	47	-459	-424	-364	-631	-500

8/29(토)	8/30(일)	8/31(월)	9/1(화)	9/2(수)	9/3(목)	9/4(금)	9/5(토)	9/6(일)
7,200	7,100	8,750	8,650	8,500	8,100	7,900	6,600	6,550

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	9/5(토)		9/6(일)		9/7(월)		9/8(화)		9/9(수)		9/10(목)		9/11(금)		9/12(토)		9/13(일)
예측 최대부하	6,250		6,200		7,700		7,300		7,350		7,350		7,300		6,100		6,100
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	19	29	21	25	22	25	21	26	20	27	21	27	21	27	20	27	20
인천	28	20	29	21	25	21	24	21	25	21	26	21	26	21	27	21	27	21
수원	29	19	29	20	25	22	25	21	27	20	27	20	27	20	28	20	28	20
원주	28	17	28	19	26	20	23	20	26	18	26	17	26	17	26	17	26	17
대전	29	19	27	20	24	21	26	21	27	20	27	19	27	18	27	19	27	18
대구	30	20	27	21	30	23	31	21	31	19	30	19	30	19	29	19	29	19
광주	29	20	28	20	25	22	27	21	28	20	27	19	27	19	28	19	28	19
부산	26	21	27	21	26	23	28	22	28	21	28	21	27	21	27	21	27	21
전국가중	28.3	19.6	28.2	20.8	25.6	22.1	26.2	21.2	27.0	20.1	27.4	20.4	27.2	20.3	27.2	20.0	27.2	19.9
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준