주간 전력수요 실적 및 전망

′22.5.13(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	5/6(금)	5/7(토)	5/8(일)	5/9(월)	5/10(화)	5/11(수)	5/12(목)	5/13(금)
실 적	65,880	58,240	57,573	68,295	68,449	69,380	69,886	70,300 (예상)
예 측	65,500	58,600	58,200	68,000	69,000	71,000	71,000	68,000
오 차	380	-360	-627	295	-551	-1,620	-1,114	2,300

5/7(토)	5/8(일)	5/9(월)	5/10(화)	5/11(수)	5/12(목)	5/13(금)	5/14(토)	5/15(일)	5/16(월)
58,600	58,200	68,000	69,000	71,000	71,000	68,000	59,000	58,000	68,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	5/14(토)		5/15(일)		5/16(월)		5/17(화)		5/18(수)		5/19(목)		5/20(금)		5/21(토)		5/22(일)		5/23(월)
예측 최대부하	59,400		58,300		68,400		69,000		69,000		70,500		68,500		60,000		59,000		69,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	21	11	22	10	23	12	25	14	26	15	26	15	26	16	26	16	27	16	26	16
인천	18	12	19	11	20	13	22	14	22	15	22	14	23	15	22	15	22	16	21	16
수원	20	10	22	9	24	10	25	12	26	13	26	13	26	14	26	15	26	15	26	15
원주	20	10	21	8	23	9	25	12	27	13	27	13	26	13	26	15	27	14	26	15
대전	22	11	23	9	24	10	26	13	27	14	27	14	27	14	27	15	27	15	27	15
대구	24	13	23	11	26	12	27	13	29	15	29	15	28	15	28	16	28	16	29	16
광주	22	11	22	10	24	12	26	13	28	14	27	15	27	15	27	16	27	15	26	15
부산	23	15	21	12	23	14	24	15	24	16	23	16	23	16	24	16	23	17	23	17
전국가중	21.6	12.0	21.7	10.4	23.3	12.2	24.9	13.9	25.8	14.9	25.5	14.9	25.5	15.5	25.6	15.8	25.9	16.0	25.4	16.0
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준