주간 전력수요 실적 및 전망

′22.6.3(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	5/27(금)	5/28(토)	5/29(일)	5/30(월)	5/31(화)	6/1(수)	6/2(목)	6/3(금)
실 적	69,280	61,733	60,948	73,443	69,888	64,790	71,979	72,000 (예상)
예 측	70,000	62,500	61,500	72,500	70,000	67,000	71,500	70,500
오 차	-720	-767	-552	943	-112	-2,210	479	1,500

6/4(토)	6/5(일)	6/6(월)	6/7(화)	6/8(수)	6/9(목)	6/10(금)	6/11(토)	6/12(일)	6/13(월)
62,300	60,300	63,200	72,500	71,500	72,000	71,000	62,500	61,500	73,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	6/4(토)		6/5(일)		6/6(월)		6/7(화)		6/8(수)		6/9(목)		6/10(금)		6/11(토)		6/12(일)		6/13(월)
예측 최대부하	62,300		60,300		63,500		72,500		71,500		72,000		71,000		62,500		61,500		73,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	31	20	29	19	26	17	26	16	27	16	27	18	28	18	28	19	28	19	28	19
인천	27	18	26	19	24	18	24	16	24	16	24	17	25	18	25	18	25	19	25	18
수원	30	18	27	18	25	17	26	16	27	16	27	16	28	17	28	18	28	17	28	17
원주	29	17	26	17	24	16	25	14	26	14	27	15	27	16	28	17	28	17	28	17
대전	31	18	25	18	25	17	25	15	27	15	27	16	28	17	29	18	27	18	28	18
대구	29	17	23	18	23	16	24	15	25	14	26	15	27	17	28	18	27	18	28	18
광주	30	18	23	18	26	18	25	16	26	16	27	17	27	18	28	18	27	19	28	19
부산	25	18	22	18	23	18	23	16	23	16	24	17	24	18	25	18	25	19	26	19
전국가중	29.1	18.8	26.0	18.5	24.8	17.2	24.9	15.8	25.7	15.7	26.1	17.1	26.8	17.7	27.2	18.4	27.0	18.7	27.4	18.6
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준