주간 전력수요 실적 및 전망

′22.6.10(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	6/3(금)	6/4(토)	6/5(일)	6/6(월)	6/7(화)	6/8(수)	6/9(목)	6/10(금)
실 적	72,253	62,409	58,600	61,814	70,787	68,850	70,746	72,000 (예상)
예 측	70,500	62,300	60,300	63,200	72,500	71,500	72,000	71,000
오 차	1,753	109	-1,700	-1,386	-1,713	-2,650	-1,254	1,000

6/11(토)	6/12(일)	6/13(월)	6/14(화)	6/15(수)	6/16(목)	6/17(금)	6/18(토)	6/19(일)	6/20(월)
62,500	61,500	76,000	75,500	73,500	73,000	72,500	63,500	63,000	77,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	6/11(토)		6/12(일)		6/13(월)		6/14(화)		6/15(수)		6/16(목)		6/17(금)		6/18(토)		6/19(일)		6/20(월)
예측 최대부하	62,500		61,500		76,000		75,500		73,500		73,000		72,500		63,500		63,000		77,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	31	19	30	20	29	19	25	19	27	18	27	19	29	20	28	21	29	21	28	21
인천	27	19	26	19	27	19	25	19	25	17	25	18	26	19	26	20	26	20	26	20
수원	29	19	29	18	28	19	26	18	27	17	28	17	29	19	28	20	28	20	28	20
원주	29	18	28	18	27	18	25	17	26	16	28	16	30	18	29	20	29	20	30	20
대전	30	18	29	18	26	18	25	17	26	17	28	18	30	19	29	21	29	21	30	21
대구	28	18	27	17	24	17	23	17	26	16	28	17	30	19	29	21	30	21	31	21
광주	30	19	29	19	25	19	25	18	26	17	28	18	29	20	28	21	29	21	30	22
부산	26	19	24	18	23	18	23	19	24	18	25	18	26	20	26	21	27	21	27	21
전국가중	29.1	18.8	28.0	18.9	26.6	18.5	24.4	18.5	26.0	17.5	26.7	18.2	28.4	19.7	27.6	20.9	28.4	20.9	28.2	20.9
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준