주간 전력수요 실적 및 전망

′22.6.24(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	6/17(금)	6/18(토)	6/19(일)	6/20(월)	6/21(화)	6/22(수)	6/23(목)	6/24(금)
실 적	73,653	64,277	64,404	77,816	81,368	81,226	83,693	77,000 (예상)
예 측	72,500	63,000	62,800	75,000	76,000	76,000	75,500	75,000
오 차	1,153	1,277	1,604	2,816	5,368	5,226	8,193	2,000

6/25(토)	6/26(일)	6/27(월)	6/28(화)	6/29(수)	6/30(목)	7/1(금)	7/2(토)	7/3(일)	7/4(월)
68,000	68,000	83,600	83,000	84,000	83,000	81,000	68,000	67,500	83,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	6/25(토)		6/26(일)		6/27(월)		6/28(화)		6/29(수)		6/30(목)		7/1(금)		7/2(토)		7/3(일)		7/4(월)
예측 최대부하	68,000		68,000		83,600		83,000		84,000		83,000		81,000		69,000		68,000		83,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	31	21	30	23	28	23	28	24	27	23	28	23	28	23	28	23	29	23	28	23
인천	27	20	27	21	27	22	27	23	26	22	27	22	26	22	27	22	27	22	26	22
수원	32	21	30	23	29	23	29	23	28	23	29	23	29	22	29	22	29	22	29	22
원주	31	21	30	23	28	23	29	23	29	23	30	23	30	23	29	22	30	22	30	22
대전	31	23	33	24	30	24	31	24	30	24	30	24	30	23	31	23	31	23	30	23
대구	33	23	34	24	31	24	31	25	31	25	32	25	32	23	33	23	32	23	31	23
광주	29	23	31	23	30	24	29	24	30	24	30	24	30	23	30	23	30	23	30	23
부산	26	22	26	23	27	23	27	23	27	23	28	23	27	23	28	22	28	23	28	23
전국가중	29.8	21.6	29.5	23.0	28.3	23.2	28.3	23.7	27.8	23.2	28.6	23.2	28.4	22.9	28.8	22.6	29.1	22.9	28.5	22.9
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준