주간 전력수요 실적 및 전망

′22.6.30(목) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:MW]

구 분	6/23(목)	6/24(금)	6/25(토)	6/26(일)	6/27(월)	6/28(화)	6/29(수)	6/30(목)
실 적	83,693	76,438	69,554	68,906	85,113	84,498	84,802	83,000 (예상)
예 측	75,500	75,000	68,000	68,000	83,600	83,000	84,000	83,000
오 차	8,193	1,438	1,554	906	1,513	1,498	802	0

7/1(금)	7/2(토)	7/3(일)	7/4(월)	7/5(화)	7/6(수)	7/7(목)	7/8(금)	7/9(토)	7/10(일)
85,300	73,500	72,000	88,200	87,500	86,500	87,500	85,500	73,000	72,000

2. 최대부하 전망

[단위:MW, ℃]

구 분	7/1(금)		7/2(토)		7/3(일)		7/4(월)		7/5(화)		7/6(수)		7/7(목)		7/8(금)		7/9(토)		7/10(일)
예측 최대부하	85,300		73,500		72,000		88,200		87,500		86,500		87,500		85,500		73,000		72,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	30	24	32	24	30	23	29	23	28	23	29	23	28	23	28	23	30	23	29	24
인천	28	23	29	23	27	22	27	23	27	23	27	23	27	23	28	22	29	23	27	23
수원	31	24	33	23	30	23	29	23	29	23	29	23	29	24	29	23	30	23	30	24
원주	31	24	32	23	32	23	31	23	31	24	31	24	30	24	31	23	31	24	31	24
대전	33	23	34	24	31	24	31	24	31	24	31	24	30	24	31	24	31	25	31	24
대구	35	24	35	23	34	24	31	24	32	25	32	25	32	25	33	24	34	25	33	25
광주	32	24	34	23	32	24	30	24	31	24	30	24	30	24	31	24	32	25	32	24
부산	29	24	29	23	28	23	28	24	27	24	28	23	28	23	28	24	29	24	29	24
전국가중	30.5	23.9	31.7	23.5	30.0	23.2	29.1	23.4	28.6	23.5	29.2	23.3	28.6	23.4	28.9	23.4	30.3	23.7	29.7	24.0
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준