주간 전력수요 실적 및 전망

22.7.8(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위 : ㎿]

구 분	7/1(금)	7/2(토)	7/3(일)	7/4(월)	7/5(화)	7/6(수)	7/7(목)	7/8(금)
실 적	83,552	74,981	74,466	89,578	91,146	91,938	93,177	88,000 (예상)
예 측	85,300	73,500	72,000	88,200	87,500	86,500	87,500	85,500
오 차	-1,748	1,481	2,466	1,378	3,646	5,438	5,677	2,500

7/1(금)	7/2(토)	7/3(일)	7/4(월)	7/5(화)	7/6(수)	7/7(목)	7/8(금)	7/9(토)	7/10(일)
85,300	73,500	72,000	88,200	87,500	86,500	87,500	85,500	73,000	72,000

2. 최대부하 전망

[단위 : ㎿, ℃]

구 분	7/9(토)		7/10(일)		7/11(월)		7/12(화)		7/13(수)		7/14(목)		7/15(금)		7/16(토)		7/17(일)
예측 최대부하	76,000		75,500		90,300		91,000		90,500		91,500		89,500		75,000		74,000
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	32	24	32	25	31	25	31	25	29	25	28	25	30	24	29	23	28	23
인천	29	24	30	24	30	24	30	24	29	24	28	25	28	24	28	23	27	23
수원	32	24	32	24	32	24	32	24	30	24	30	24	30	23	30	22	29	23
원주	33	24	33	24	31	24	32	23	30	23	30	24	30	23	30	22	29	22
대전	33	24	34	25	30	25	32	24	31	25	31	25	31	25	30	24	29	24
대구	34	25	34	25	31	25	32	24	32	24	34	25	33	26	32	24	31	24
광주	33	24	33	25	31	25	32	25	32	25	32	25	32	25	31	25	30	25
부산	31	25	30	25	29	24	30	24	29	25	30	25	30	25	29	24	29	24
전국가중	31.9	24.3	31.8	24.9	30.5	24.6	31.0	24.5	29.6	24.8	29.5	24.9	30.3	24.4	29.5	23.4	28.7	23.5
서울개황 (오후)

※ 수요관리 전 발전단 기준