2019∼2020년 연중 주별 수요예측 (안)

[중앙전력관제센터]

※ 본 자료는 전력시장운영규칙 제5.9.7조(전력수급전망)에 따른 향후 2년간 수급전망을 위해 작성된 전망치이므로 사용에 주의하시기 바랍니다.

1. 주요 예측전제

가. 전력실적

○ 발 전 량 : `18년 8월까지 (기본부하에 영향을 미침)

○ 최대전력 : `18년 9월 2주까지

나. GDP 증가율 : (`18년) 2.9%, (`19년) 2.8% [한국은행 경제전망(`18.7월)],

(`20년) 2.8% [국회 예산정책처 중기경제전망(`17.9월) 준용]

※ KDI(`18.5월) : 2.9%[`18년], 2.7%[`19년] / IMF(`18.4월) : 3.0%(`18년), 2.9%(`19년)

/ 국회 예산정책처(`17.9월) : 2.8%[`18년], 2.9%[`19년], 2.8%[`20년]

다. 기온 : 5대 도시(서울, 부산, 대구, 광주, 대전) 기온을 판매량 가중치 적용하여 이용 (최대전력 발생시간 전 72시간의 평균분포)

○ 평년(`81∼`10년) 기상실적을 기준으로 기상 시나리오 반영

※ 예측시점 현재 `19∼`20년 월별/주별 기상 전망자료 부재로 기상시나리오 선정이 어려움

2. 예측 모형 및 방법

○ (월별 발전량) 성균관대 중기예측모형(SEFS)을 이용하여 추정

- GDP 전망치와 평년(`81～`10년) 기준 기온전망치를 이용

○ (주별 최대전력) 최근 5년의 기온추이 및 주별 최대전력 패턴을 고려

- 최근 지구온난화로 인하여 계절 중 기온변화가 큰 것을 고려, 기온 시나리오를 보수적으로 적용

- 최근 5년 주별 최대전력 발생패턴, 절기 및 휴일형태 등을 고려하여 발생시점 조정

3. 예측 결과 (수요관리전 추정)

(단위: GWh, 만kW)

구분	월별 발전량	주별 최대전력	구분	월별 발전량	주별 최대전력
2019. 1	54,259	8,850	2020. 1	53,447	8,930
		9,040			9,180
		9,060			9,250
		9,050			9,250
		9,020			9,230
2	45,515	8,050	2	50,095	9,150
		8,670			8,880
		8,670			8,890
		8,540			8,760
3	48,711	8,280	3	50,244	8,520
		8,090			8,350
		7,930			8,210
		7,710			7,980
4	44,899	7,530	4	45,751	7,790
		7,440			7,650
		7,300			7,460
		7,130			7,280
5	46,066	7,130			7,260
		7,160	5	46,336	7,300
		7,240			7,400
		7,310			7,450
		7,490			7,630
6	45,397	7,660	6	46,943	7,810
		7,740			7,900
		7,860			8,030
		7,870			8,030
7	49,772	8,100	7	51,223	8,280
		8,340			8,540
		8,800			8,920
		9,000			9,200
8	50,636	8,290			9,230
		9,130	8	51,920	8,440
		8,960			9,280
		8,750			9,050
		8,630			8,850
9	43,974	8,220	9	46,526	8,460
		7,840			8,220
		7,880			8,050
		7,610			7,780
10	46,150	7,360	10	45,863	7,450
		7,330			7,500
		7,180			7,340
		7,220			7,370
		7,500			7,660
11	47,526	7,620	11	48,459	7,760
		7,980			8,100
		8,180			8,310
		8,280			8,420
12	53,433	8,660	12	55,069	8,830
		8,850			9,070
		8,870			9,120
		9,040			9,270
					9,190