2022∼2023년 연중 주별 수요예측

중앙전력관제센터 수요예측팀

※ 본 자료는 전력시장운영규칙 제5.9.7조(전력수급전망)에 따른 향후 2년간 수급전망을 위해 작성된 전망치이므로 사용에 주의하시기 바랍니다.

1. 예측방법

가. 거래소 예측모형(Short-term Electricity Load Forecasting)을 사용한 B.A.U. 전망

* B.A.U.(Business As Usual) 전망: 인위적 개입이 없이, 발전량, GDP, 기온 및 달력효과를 고려한 모형을 통해 제시된 전망치

나. 예측모형을 통한 월별발전량 및 주별최대전력 전망

○ (월별발전량) 최근 30년의 기온수준 및 GDP전망에 따른 모형전망

○ (주별최대전력) 최근 기온추이 및 주별 최대전력 패턴을 고려

- 주별 최대전력 발생패턴, 절기 및 휴일형태 등을 감안하여 산정

2. 주요 예측전제

가. 발전량 실적

○ 발전량 및 최대전력: `21년 9월 1주까지

나. GDP 증가율 : (`21년) 4.0%, (`22년) 3.0%[한국은행`21.8], (`23년) 2.4%[예정처,`20.9]

※ 한국은행 : 4.0%[`21년], 3.0%[`22년](`21.8월)/ KDI : 3.8%[`21년], 3.0%[`22년](`21.8월)

/ 국회 예산정책처 : 3.1%[`21년](`21.3월), 2.8%[`22년], 2.4%[`23년](`20.9월)

다. 기온 : 8대 도시 기준 최대전력 발생시간 전 72시간 기온분포

※ 서울, 인천, 원주, 수원, 부산, 대구, 광주, 대전의 8개 도시의 가중평균 기온

○ 최근 30년 기상실적을 기준으로 기상 시나리오 반영

- 월·주별 발전량 예측 시 최근 30년 기온 실적 반영

- 동·하계 기간은 최근 이상기온 증가에 따른 보수적 시나리오 반영

※ 해당전망은 기상청 기상전망 부재에 따른 과거 기상실적을 바탕으로 작성된 전망치로서,
기상청 1개월ˑ3개월 자료를 사용하는 월간 수요전망치와 차이가 발생할 수 있음

3. 예측 결과 (수요관리전 추정)

(단위: GWh, MW)

구분	월별 발전량	주별 최대전력	구분	월별 발전량	주별 최대전력
2022. 1	53,580	92,000	2023. 1	53,304	90,600
		91,700			92,700
		92,800			92,200
		91,900			92,700
2	45,966	85,000	2	48,361	92,500
		87,200			92,800
		87,200			87,700
		84,600			86,150
3	48,371	81,100	3	48,960	81,100
		78,500			80,200
		73,500			75,400
		73,100			73,200
		71,300			72,700
4	43,539	69,800	4	43,422	70,900
		68,800			69,400
		68,000			68,300
		67,900			67,400
5	44,168	67,800	5	43,965	67,400
		68,000			67,200
		68,700			67,300
		69,200			68,100
6	44,409	70,700	6	44,207	68,600
		71,300			70,200
		72,700			70,700
		74,800			74,000
		77,200			74,850
7	48,863	81,500	7	48,813	78,300
		87,900			81,000
		93,300			87,600
		93,100			93,000
8	50,012	90,600	8	49,865	86,700
		93,200			96,400
		90,700			93,600
		88,400			90,300
9	42,262	82,500			87,800
		79,800	9	42,524	81,800
		76,050			77,150
		70,800			73,300
		68,400			67,600
10	44,305	67,700	10	44,121	67,400
		67,400			66,700
		67,500			66,400
		68,700			66,500
11	46,972	69,800	11	47,537	67,700
		73,500			70,300
		76,900			72,600
		79,200			80,300
12	54,219	87,700			80,900
		92,100	12	54,395	87,200
		90,100			91,700
		92,100			89,800
		88,500			91,700