장기 전력수요 전망(2020-2034)

연 도	전력소비량		최대전력
	GWh	증가율 (%)	하계 (MW)	증가율 (%)	동계 (MW)	증가율 (%)
2020	509,840	-2.0	89,091 (실적)	-1.4	88,377	7.3
2021	517,756	1.6	89,990	1.0	91,237	3.2
2022	520,770	0.6	91,040	1.2	92,529	1.4
2023	525,096	0.8	92,666	1.8	94,176	1.8
2024	529,185	0.8	94,087	1.5	95,469	1.4
2025	530,600	0.3	95,159	1.1	96,571	1.2
2026	532,767	0.4	96,212	1.1	97,582	1.0
2027	535,051	0.4	97,048	0.9	98,400	0.8
2028	537,101	0.4	97,757	0.7	99,098	0.7
2029	539,302	0.4	98,396	0.7	99,740	0.6
2030	542,307	0.6	99,039	0.7	100,383	0.6
2031	545,195	0.5	99,604	0.6	100,935	0.5
2032	548,328	0.6	100,209	0.6	101,560	0.6
2033	551,693	0.6	100,752	0.5	102,077	0.5
2034	554,798	0.6	101,170	0.4	102,524	0.4
’20∼’34	-	0.6	-	0.9	-	1.1

* 출처 : 제9차 전력수급기본계획(산업통상자원부 공고 제2020-741호, 2020.12.28.)

** 작성기준 : 목표수요(전국권)

*** 최대전력 산정기준 : (하계) 당해 연도 7∼8월, (동계) 당해 연도 12월 ∼ 익년도 2월