장기 전력수요 전망(2022-2036)

□ 전국권 (전력계통)

연 도	전력소비량		최대전력
	GWh	증가율 (%)	하계 (MW)	증가율 (%)	동계 (MW)	증가율 (%)
2022	553,082	3.7	96,221 (실적)	0.8	94,596	2.8
2023	553,376	0.1	98,827	2.7	95,553	1.0
2024	561,592	1.5	100,724	1.9	96,151	0.6
2025	566,834	0.9	102,484	1.7	97,862	1.8
2026	570,090	0.6	104,246	1.7	99,349	1.5
2027	570,746	0.1	105,773	1.5	100,354	1.0
2028	571,703	0.2	107,014	1.2	101,226	0.9
2029	572,421	0.1	108,209	1.1	102,081	0.8
2030	572,831	0.1	109,304	1.0	103,277	1.2
2031	575,551	0.5	110,769	1.3	104,362	1.1
2032	578,830	0.6	112,178	1.3	105,438	1.0
2033	582,712	0.7	113,565	1.2	106,424	0.9
2034	586,675	0.7	114,847	1.1	107,321	0.8
2035	591,126	0.8	116,158	1.1	108,738	1.3
2036	597,420	1.1	117,950	1.5	110,128	1.3
’22∼’36	-	0.6	-	1.5	-	1.1

* 출처 : 제10차 전력수급기본계획(산업통상자원부 공고 제2023-036호, 2023.1.13.)

** 전력소비량은 판매단 기준, 최대전력은 발전단 기준 (목표수요)

*** 최대전력 산정기준 : (하계) 당해 연도 7∼8월, (동계) 당해 연도 12월 ∼ 익년도 2월

□ 전국권 (전력시장)

연 도	최대전력
	하계 (MW)	증가율 (%)	동계 (MW)	증가율 (%)
2022	92,990 (실적)	2.0	90,620	-0.1
2023	93,022	0.0	91,110	0.5
2024	94,892	2.0	91,391	0.3
2025	96,609	1.8	93,120	1.9
2026	98,374	1.8	94,640	1.6
2027	99,939	1.6	95,700	1.1
2028	101,232	1.3	96,632	1.0
2029	102,477	1.2	97,529	0.9
2030	103,630	1.1	98,738	1.2
2031	105,155	1.5	99,840	1.1
2032	106,621	1.4	100,933	1.1
2033	108,064	1.4	101,937	1.0
2034	109,404	1.2	102,838	0.9
2035	110,769	1.2	104,256	1.4
2036	112,618	1.7	105,649	1.3
’22∼’36	-	1.4	-	1.1