발전기별 예방정비 계획

('16. 3. 11)

○ 대상기간 : 3.12 ∼ 3.20

※ 상기 발전기 정지계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8614)

구분	발전소	정지기간	비고

구분	발전소	정지기간	비고

복합	울 산	#3GT : 3.12 ~ 3.13
	서인천
	신인천
	오 성	#2GT : 3.12 08:00 ~ 3.13 12:00
	세종천연가스
	평 택
	분 당	#6GT : 3.14 ~ 4.7 #5GT : 3.19 ~ 3.24
	일 산	#2GT : 3.14 ~ 3.16
	보 령	#3GT : 3.12 ~ 3.14 #4GT : 3.19 ~ 3.21
	부 산	#2,4CC : 3.12 ~ 3.13 #1CC : 3.19 ~ 3.20
	포스코	#5,6CC : 3.12 02:00 ~ 3.13 22:00
	GS당진
	안 양
	부 천
	율 촌
	인 천	#1GT : 3.12 06:00 ~ 09:00 #1CC : 3.12 09:00 ~ 3.13 08:00 #2GT : 3.13 08:00 ~ 11:00 #3GT : 3.19 06:00 ~ 09:00 #4GT : 3.20 08:00 ~ 11:00 #2CC : 3.19 09:00 ~ 3.20 08:00
	광 양	#1,2CC : 3.12 00:00 ~ 3.14 05:00 #1,2CC : 3.19 00:00 ~ 3.21 05:00
	화 성
	송 도
	군 산
	인천공항
	영 월	#1CC : 3.19 ~ 3.20
	광 교
	판 교
	파 주
	별 내
	수 완
	안동천연가스
	양 주
	포 천	#2CC : 3.12 ~ 3.13
	안 산
	대구그린파워
	아산배방
	동두천
	하남열병합
	신오산열병합	#1CC : 3.10 15:00 ~ 3.15 24:00
원자력	고 리
	신고리
	월 성	#1 : 2.29 ~ 4.10
	신월성
	한 빛
	한 울	#3 : 2.12 ~ 5.27
제주지역		남제주#1 : 3.19 00:00 ~ 3.25 17:00 남제주#2 : 3.12 00:00 ~ 3.13 17:00

수력/ 양수	화 천	#1 : 3.7 ~ 3.18
	춘 천
	의 암
	청 평	#2 : 2.22 ~ 5.1
	팔 당	#1 : 3.4 ~ 3.17 #3 : 3.10 ~ 3.23
	강 릉	#1,2	휴지
	섬진강	#1 : ‘15.10.1 ~ 3.31 #2 : ‘15.10.1 ~ 4.30 #3 : ‘15.11.1 ~ 3.31
	청평양수
	양양양수	#1 : 3.14 09:00 ~ 18:00 #2 : 2.25 ~ 9.11 #4 : 3.16 09:00 ~ 18:00 #1,3,4 : 3.24 12:00 ~ 13:00
	삼랑진양수
	무주양수
	산청양수	#1 : 3.16 09:00 ~ 3.17 18:00
	청송양수
	예천양수
	소양강	#1,2 : 1.26 ~ 5.15
	충 주	#1,2,3,4 : 3.14 ~ 3.18
	대 청	#2 : 3.7 ~ 4.30
	안 동	#2 : 2.26 ~ 5.4 #1 : 3.9 ~ 3.16
	합 천
	주 암
	임 하
	용 담	#1 : 3.7 ~ 4.15
LNG	서울화력
중유	평택화력	#1 : 3.12 02:00 ~ 3.13 22:00 #2 : 3.12 00:00 ~ 3.13 24:00 #3 : 3.12 02:00 ~ 3.13 24:00
	울산화력	#6 : 3.11 17:00 ~ 3.14 05:00
	대 산
국내탄	영 동	#1 : 3.12 00:00 ~ 3.13 12:00
	동 해	#1 : 3.12 12:00 ~15:00
	서 천	#2 : 3.12 00:00 ~ 3.13 06:00
석탄	여 수
	호 남	#1 : 2.21 ~ 4.4
	삼천포	#1 : 3.3 ~ 3.14 #6 : 3.3 ~ 3.16
	영 흥	#4 : 1.30 ~ 3.14 #6 : 2.20 ~ 4.19
	보 령
	태 안
	하 동	#7 : 3.9 ~ 4.12
	당 진	#2 : 3.1 ~ 5.1
기타(중앙)